宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目环境保护验收意见
2019年4月24日，宁波市永港物流有限公司根据《宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、项目基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目位于宁波市北仑区白峰镇小门工业区强峰路2号，利用已建场地（用地面积3300m2），实施永港物流危险品堆场扩建项目。主要建设内容为新增平面箱位48个。
（二）建设过程及环保审批情况
2019年3月, 浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《永港物流危险品堆场扩建项目环境影响报告表》；2019年4月，宁波市北仑区环境保护局以仑环建〔2019〕65号文对该项目批复；项目于2019年4月开工建设，2019年4月项目建成并投入试运行，其配套的环保设施运行基本正常，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。
（三）投资情况
项目总投资282万元，环保设施均依托原有，本项目无环保投资。
（四）验收范围
本次验收范围为宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目的已建设且环保设施正常运行的建设内容及。
二、工程变动情况
本项目建设内容、产品方案、规模、主要生产设备和生产工艺与本项目环境影响报告表及批复基本一致，涉及的变动为新增平面箱位45个增加为48个，该变动不属于重大变动情况，除此无其他变动情况。
三、环境保护设施建设情况
1、废水
生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷指标参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道，最终经白峰污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海。
2、废气
本项目正常工况下，危险化学品集装箱不存在泄漏等情况，因此无废气产生。 
3、噪声
噪声经环评提出的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界昼夜噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小，建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。 

4、固体废物
生活垃圾经分类收集、避雨存放后委托环卫部门定期清运。

5、风险防范措施

企业现设置1150m3的事故应急池，满足应急池池容要求。

企业目前已委托编制《企业突发环境事件应急预案》后续报环保部门备案，以及相应的培训计划和演练计划等。6、其它环保设施情况
无。
四、环境保护设施调试效果
浙江亚凯检测科技有限公司于2019年4月17日～4月18日对宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目进行了现场采样监测，监测验收期间生产负荷满足工况要求。根据竣工环境保护验收监测报告：
1、废水

验收监测期间，生活污水pH范围6.68~6.87， CODCr排放浓度范围56~62mg/L，日均排放浓度为58.5mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围12.6~14.3mg/L，日均排放浓度13.6mg/L，悬浮物排放浓度范围8~15mg/L，日均排放浓度11.125mg/L，动植物油排放浓度范围0.22~0.28mg/L，日均排放浓度0.25mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。磷酸盐排放浓度范围0.03~0.16mg/L，日均排放浓度0.08mg/L；氨氮排放浓度范围0.613~1.82mg/L，日均排放浓度1.15mg/L，均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的有关限值要求。
2、废气
验收监测期间，非甲烷总烃无组织排放浓度范围为1.16~2.82 mg/m3，平均排放浓度为2.38mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声
验收监测期间，昼间噪声范围50.7~53.4dB(A)，夜间噪声范围47.7~49.5dB(A)，在正常工况下四周厂界昼间及夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、污染物排放总量
根据本项目环评及批复，本项目无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响
项目已按环保要求落实了环境保护措施，根据监测结果，项目废水、废气、噪声均达标排放，工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论
经现场查验，《宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目》环评手续齐全，主体工程和配套环保设施建设基本完备，已基本落实了环保“三同时”和环评报告表及批复中的各项环保设施，污染物均能达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。竣工环保验收条件基本具备，原则同意通过该项目竣工环境保护验收。
七、后续要求
1、落实风险防范措施，加强日常运行管理，降低风险事故产生的概率；落实防噪措施，确保噪声达标排放。

2、按照规范要求进行公开、公示。
八、验收人员信息
参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附件。
宁波市永港物流有限公司
2019年4月24日
附件

[image: image1.png]%35

ks T R 2 R KN S R S S R

R TSR R
) 2019 fE 04 J] 24
<3 E L4 BEGRRD | W iE
) |5 iR Ak ] | 2 PretSe]
(s e % S IR P 5YUpeed
S| Gihisbth ke q 1
WD i I A A o > | BISTIY
W st | ps | e
Y | g b I T | 0k





