宁波市永港物流有限公司
永港物流危险品堆场扩建项目
竣工环境保护验收监测报告表
建设单位: 宁波市永港物流有限公司
编制单位: 宁波市永港物流有限公司
2019年4月

建设单位法人代表:
          （签字）
编制单位法人代表:
          （签字）
项目负责人:周卫民
填表人：郑宇挺
建设（编制）单位 宁波市永港物流有限公司（盖章）                                                      
电话:                             
传真:  /                             
邮编:  315800                             
地址: 北仑区白峰镇小门工业区强峰路2号                          
咨询单位 宁波市港城环保科技有限公司（盖章）
电话: 0574-86864900
传真:/
邮编:315800
地址: 宁波市北仑区明州西路488号

目录
11.
建设项目基本情况


11.1
建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范


11.2
建设项目竣工环境保护验收技术规范


21.3
建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


21.4
其他技术材料


21.5
废气污染物排放标准


21.6
废水排放标准


21.7
噪声排放标准


32.
工程建设内容


32.1
现有项目概况


32.1.1
现有项目审批及验收情况


32.1.2
现有生产工艺


42.1.3
建设内容与规模


52.1.4
储存货种及最大堆存量


72.2
项目变动情况


92.3
主要工艺流程及产污环节


103.
主要污染源、污染物处理和排放


103.1
废气


103.2
废水


103.3
噪声


103.4
固体废物


103.5
有、无组织废气及厂界噪声检测布点图


124.
建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：


124.1
建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议


124.1.1
废气


124.1.2
废水


124.1.3
噪声


124.1.4
固体废物


124.2
审批部门审批决定


134.3
环境保护措施落实情况


134.3.1
废气治理措施


134.3.2
废水治理措施


134.3.3噪声治理措施


134.3.4固废治理措施


134.3.5风险防范措施


175.
验收监测质量保证及质量控制：


175.1监测分析方法


175.2监测仪器


175.3人员资质


175.4质量保证和质量控制


196.
验收监测内容


196.1污染物达标排放及环境保护设施运行效率监测内容


196.1.1废气


196.1.2废水


196.1.3噪声


207.
验收监测期间生产工况记录：


207.1验收工况


207.2验收监测结果：


207.2.1污染物达标排放监测结果


238.
验收监测结论


238.1结论


238.2建议


249.
附件与附图


249.1
附件一 立项文件


269.2
附件二 环评批复


279.3
附件三 营业执照


299.4
附件四 事故废水委托处置协议


319.5
附件五 监测报告


399.6
附件六 工况证明




1.  建设项目基本情况
	建设项目名称
	永港物流危险品堆场扩建项目

	建设单位名称
	宁波市永港物流有限公司

	建设项目性质
	技改

	建设地点
	北仑区白峰镇小门工业区强峰路2号

	主要产品名称
	扩建危险化学品堆场

	设计生产能力
	新增平面箱位45个

	实际生产能力
	新增平面箱位48个

	建设项目环评时间
	2019年4月
	开工建设时间
	2019年4月

	调试时间
	2019年4月
	验收现场监测时间
	2019年4月

	环评报告表
审批部门
	宁波市生态环境局北仑分局
	环评报告表
编制单位
	浙江瀚邦环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设备单位
	/

	投资总概算
	282万元
	环保投资总概算
	/
	比例
	/

	实际总概算
	282万元
	环保投资
	/
	比例
	/

	验收监测依据
	1.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；
3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；
4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；
5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；
6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。
1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；
2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告〔2018〕9号）；
3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。
1.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1）《宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目环境影响报告表》，浙江瀚邦环保科技有限公司，2019年3月；
2）《关于宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目环境影响报告表的批复》（仑环建 [2019]65号）。
1.4 其他技术材料
1）《宁波市永港物流有限公司竣工验收监测报告》（浙江甬信检测技术有限公司，HJ190424004）；
2）其他有关项目情况等资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1.5 废气污染物排放标准
本项目正常工况下，危险化学品集装箱不存在泄漏等情况，因此无废气产生。
1.6 废水排放标准
1）项目生活污水，经化粪池预处理后纳入市政污水管道，最终经白峰污水处理站处理后排海。白峰污水处理站纳管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷指标参照执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。
2）白峰污水处理站排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
1.7 噪声排放标准
项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。



2. 工程建设内容

主要物料名


箱种及

	寸

	小包装方式

	堆放层数

	分区最大堆放量


					内包装类型

	外包装类型

		
	危化品堆场
	第2.1类区（易燃气体）
	打火机
	干货箱
	塑料、金属

	纸箱+纸盒

	二层
	6TEU

		第2.2类区（非易燃无毒气体）
	制冷剂
	罐箱
	金属罐

	纸箱

	三层
	90TEU

			飘雪礼花
	干货箱
	金属喷罐

	纸箱

	三层
	
			灭火器
	干货箱
	金属瓶

	纸箱

	三层
	
		第3类区（易燃液体）
	香水
	干货箱
	玻璃瓶

	纸盒+纸箱

	二层
	14TEU

			指甲油
	干货箱
	玻璃瓶

	纸盒+纸箱

	二层
	
			乙酸乙酯
	罐箱或干货箱
	金属桶

	/

	二层
	
			异丙醇
	罐箱
	金属桶

	/

	二层
	
			异丙胺
	罐箱
	金属桶

	/

	二层
	
			无水乙醇
	罐箱
	金属桶

	/

	二层
	
		第6.1类区（毒性物质）
	甲苯二异氰酸酯
	罐箱
	金属桶

	/

	三层
	3TEU

		第8类区（腐蚀性物质）
	二氯乙酸
	干货集装箱20’GP、40’GP
	金属桶

	/

	三层
	6TEU

			蓄电池
	干货箱
	纸盒

	木箱

	三层
	
			氢氟酸
	罐箱
	塑料桶/IBC桶

	/

	三层
	
		第9类区（杂项危险物质和物品，包括危害环境物质）
	草甘磷
	干货箱
	塑料桶/IBC桶

	/

	三层
	6TEU

			KN-R活性染料
	干货箱
	塑料桶

	/

	三层
	
	合计
	125TEU


	表2.1-3  本项目危险化学品年中转量及所占比例一览表
序号
危化品类别
名称
年中转量
所占比例%
1
第2.1类区（易燃气体）
打火机
2560TEU
6.4%
2
第2.2类区（非易燃无毒气体）
制冷剂
19200TEU
48%
飘雪礼花
3840TEU
9.6%
灭火器
3840TEU
9.6%
3
第3类区（易燃液体）
香水
720TEU
1.8%
指甲油
720TEU
1.8%
异丙醇
1080TEU
2.7%
异丙胺
1080TEU
2.7%
乙酸乙酯
720TEU
1.8%
无水乙醇
1440TEU
3.6%
4
第6.1类区（毒性物质）
甲苯二异氰酸酯
960TEU
2.4%
5
第8类区（腐蚀性物质）
二氯乙酸
640TEU
1.6%
蓄电池
640TEU
1.6%
氢氟酸
640TEU
1.6%
6
第9类区（杂项危险物质和物品，包括危害环境物质）
KN-R活性染料
1280TEU
3.2%
草甘磷
640TEU
1.6%
合计
40000TEU
100%
1.1 项目变动情况
现有项目审批
表2.2-1项目建设变化情况
工程建设
内容
环评设计情况
实际建设情况
备注
建
设
内
容
主体
工程
为拓展市场需要，2018年6月5日经宁波市北仑区发展和改革委员会立项备案登记，企业拟新增投资282万元，利用位于北仑区白峰镇小门工业区强峰路2号的场地（用地面积3300m2），用于实施永港物流危险品堆场扩建项目，建成后预计新增平面箱位45个。
新增平面箱位由45个增加为48个
/
公用
工程
给水：主要为生活用水，由当地给水管网供给；
供电：由市政电网集中供电；
排水：厂区排水采用雨、污分流制，其中雨水经收集后排入市政雨水管道。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。最终经白峰污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海。
相符
/
环保

工程

废水
生活污水：化粪池
相符
废气
本项目正常工况下，危险化学品集装箱不存在泄漏等情况，因此无废气产生。
相符
固废

生活垃圾堆放场所及相关收集桶；

破损货物放入危险化学品暂存箱。
相符
依托原有
噪声

加强设备维护，保持其良好的运行效果
相符
定员
新增劳动定员10人
相符
/
年工作时间
年生产天数300天，四班两倒制
相符
/
食宿设置
情况
无食堂，无宿舍
相符
/
从上表可以看出，本项目建设内容基本符合环评的要求。


	1.2 主要工艺流程及产污环节
本项目主要涉及危险化学品集装箱的场地中转业务，危险化学品集装箱采用专用的正面吊进行起重作业。
作业流程：危险化学品集装箱通过集装箱运输车辆运抵场地，采用正面吊将集装箱卸下堆放在指定的箱位；出货时，采用正面吊将集装箱吊装至集卡车运出场外。

[image: image6]
图2.3-1  集装箱进箱、堆存流程

[image: image7]
图2.3-2 集装箱出箱、进港流程

[image: image8]
图2.3-3 集装箱拆箱、开箱流程



表 2.3‑1

3. 主要污染源、污染物处理和排放
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
1.1 废气
本项目正常工况下，危险化学品集装箱不存在泄漏等情况，因此无废气产生。
1.2 废水
生活污水排放量为0.5m3/d（即150m3/a），经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷指标参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道，最终经白峰污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。
1.3 噪声
本项目噪声主要为叉车、集装箱正面吊作业时产生的噪声，噪声源强基本在75~85dB（A）之间

为确保厂区边界噪声达标排放及减小对周边环境敏感点的影响，要求采取的噪声治理措施如下：
加强设备维护，保持其良好的运行效果。通过以上防治措施，生产噪声再经厂房等隔声降噪后，预计厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
1.4 固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾。

本项目劳动定员10人，按每人0.5kg/d计，则产生量约1.5t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。
1.5 有、无组织废气及厂界噪声检测布点图
[image: image34.png]HEFERTIL

EOSEEEFEERE s E@RHE o BAEEE S EBEES

| EERREZEFE 4,‘ LEERZER




[image: image9.png](3

B

oA 40 O 20

CE]

san sk
S

=1





图3-1无组织废气及厂界噪声检测布点图



4. 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
	1.6 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议
《宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目环境影响报告表》中提出的主要结论如下：
1.6.1 废气
本项目正常工况下，危险化学品集装箱不存在泄漏等情况，因此无废气产生。
1.6.2 废水
生活污水排放量为0.5m3/d（即150m3/a），经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷指标参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道，最终经白峰污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。
1.6.3 噪声
本项目噪声主要为叉车、集装箱正面吊作业时产生的噪声，噪声源强基本在75~85dB（A）之间。
 为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。
1.6.4 固体废物

本项目固体废物为生活垃圾。

生活垃圾经分类收集后委托当地环卫部门统一清运。

综上，本项目产生的固体废物经上述措施治理对周边环境影响较小。
1.7 审批部门审批决定
2019年4月1日北仑区环境保护局批复了该项目，批复文号仑环建〔2019〕65号，具体意见如下：

你单位报送的《永港物流危险品堆场扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉。经审查，批复如下：

企业拟投资282万元，拆除企业内部宿舍楼，用地面积约3300平米，用于实施“永港物流危险品堆场扩建项目”，建成后预计新增平面箱位45个（标准集装箱或罐箱箱位）。
一、从环保角度分析，同意你单位进行建设。报告表经批复后，可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。
二、项目应严格执行环保“三同时”制度，落实有关污染物防治设施和措施。项目竣工后，你单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定对配套建设的环保设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。
三、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺等发生重大变动的，需另行报批。
1.8 环境保护措施落实情况
1.8.1 废气治理措施
本项目正常工况下，危险化学品集装箱不存在泄漏等情况，因此无废气产生。
1.8.2 废水治理措施

生活污水经化粪池处理后达标后纳入市政污水管网，最终经白峰污水处理站进行处理达标后排海，对项目周围水环境影响小。

4.3.3噪声治理措施

加强了设备维护，以保持设备良好的运行效果。
4.3.4固废治理措施

本项目固体废物主要为生活垃圾。

生活垃圾经分类收集后委托当地环卫部门统一清运。

4.3.5风险防范措施

本项目新增2门消防水炮、2个室外消火栓和1座31m避雷塔。

企业已设有1150m3的事故应急池，原计算情况具体如下：
（1）应急事故废水的最大量的计算为：

①最大一个容量的设备或贮罐物料量，取堆场内一个集装箱的容积约36m3；

②在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量，包括灭火所需用的水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，根据企业消防设计，其一次火灾需水量为756 m3；

③当地的最大降雨量，根据中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标〔2006〕43号）计算，公式如下：V=10qF

q-降雨强度（按平均日降雨量计算，q=qa/n，qa为当地年平均降雨量1340.3mm，n为年平均降雨天数，151d）mm/d；

F-必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，去厂区占地面积，即36676.3m2（3.67ha）；计算结果如下：

V=10qF=10·（qa/n）·F=10×（1340.3/151）×3.67=326 m2
（2）装置或罐区围堤内净空容量
堆场四周设有0.3×0.3×680m和0.3×0.5×68m的两端截污沟，总容积为71.4m3。仓库内各分区设有截污沟，总容积约16.4m3。
（3）事故废水管道容量截污沟与事故应急池之间用管道连接，管径为DN400和DN600，管道厂分别为65.57m和51.48m，总容积为22.8m3。
4）事故池容积计算结果：V总=（36+756+326）-22.8-71.4-16.4=1007.4m3
上述结果说明，企业厂区需设置事故应急池容积应大于1007.4m3，以确保安全生产。
企业目前已委托编制《企业突发环境事件应急预案》后续报环保部门备案，以及相应的培训计划和演练计划等。

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



应急水池
避雷塔
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



消火栓
消防水炮
图4-1 风险防范设施图



5. 验收监测质量保证及质量控制：
	5.1监测分析方法
具体见表5.1-1。
表 5.1-1  检测依据一览表
水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 6920-1986

水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法

HJ 828-2017

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11901-1989

水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法

HJ 505-2009

钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ637-2018
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008

5.2监测仪器
监测仪器均经有资质的单位检定、校准合格后使用，保证监测数据的有效。
5.3人员资质
监测人员经过考核并持有合格证书。
5.4质量保证和质量控制
1）环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采用和测试；
2）现场采用和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明；
3）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等；
4）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行；
5）参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗；
6）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制；采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核；
7）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制；监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；
8）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。



6. 验收监测内容
	验收监测方案根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》验收监测技术要求。
6.1污染物达标排放及环境保护设施运行效率监测内容
6.1.1废气
具体见表6.1-1。
表6.1-1 无组织工业废气排放监测内容
序号
监测点位
监测项目
监测天数和频次
备注
1
厂界四周
非甲烷总烃
2天，每天3次
监测点位布置时应在上风向布置1个参照点，下风向布置不少于3个监测点
6.1.2废水
具体见表6.1-2。
表6.1‑2  废水排放监测内容一览表
序号
主要污染源
监测项目
监测点位
监测天数和频次
备注
1
生活污水
pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、磷酸盐（以P计）
生活污水排放口
2天，每天4次
/
6.1.3噪声
具体见表6.1-3。
表 6.1‑3  厂界噪声排放监测内容一览表
序号
监测点位
监测项目
监测天数和频次
备注
1
厂界四周
LAeq
2天，每天昼夜间测1次
/



7. 验收监测期间生产工况记录：
	7.1验收工况
验收监测期间，企业记录了生产工况，具体见下表。
表 7.1‑1  验收监测期间永港物流危险品堆场扩建项目生产工况统计表
主要产品名称
批复中转量
4月17日
4月18日
实际中转量
生产负荷
实际中转量
生产负荷
危险化学品集装箱
40000TEU
13TEU
9.75%
14TEU
10.5%
备注：该项目年工作时间为300天。
由上表可知，项目生产负荷稳定，符合竣工环保验收的工况要求。

	7.2验收监测结果：
7.2.1污染物达标排放监测结果
7.2.1.1废气
表 7.2‑1  无组织工业废气监测结果一览表
采样点

检测项目

检测结果

标准限值

单位

第一周期（2019/4/17）
第二周期（2019/4/18）
1

2

3

1

2

3

上风向1#
非甲烷总烃

1.16

1.76

1.87

1.81

2.16

2.32

4.0

mg/m3
下风向2#
2.36

2.53

2.44

2.44

2.20

2.82

下风向3#
2.37

2.62

2.60

2.59

2.65

2.75

下风向4#
2.68

2.25

2.56

2.82

2.66

2.64

由上表分析可得，非甲烷总烃无组织排放浓度范围为1.16~2.82 mg/m3，平均排放浓度为2.38mg/m3，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值。
7.2.1.2废水
具体见表7.2-2。
表 7.2‑2  废水监测结果一览表
采样点

检测项目

检测结果

标准限值
单位
第一周期（2019/4/17）

第二周期（2019/4/18）

1

2

3

4

1

2

3

4

生活污水总排放口

化学需氧量

56
59
58
59
62
58
58
58
500
mg/L

生化需氧量

12.6
13.6
12.7
13.5
14.2
14.3
13.7
14.0
300

悬浮物

9
9
8
12
12
10
15
14
400
动植物油
0.28

0.25

0.25

0.22

0.22
0.28
0.27
0.26
200
氨氮

0.613
0.613
0.667
0.64
1.82
1.78
1.30
1.74
35

磷酸盐

0.14
0.08
0.13
0.16
0.04
0.03
0.03
0.03
8
pH值

6.87
6.78
6.72
6.68
6.75
6.74
6.76
6.73
6~9
无量纲

由上表分析可得，生活污水pH范围6.68~6.87， CODCr排放浓度范围56~62mg/L，日均排放浓度为58.5mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围12.6~14.3mg/L，日均排放浓度13.6mg/L，悬浮物排放浓度范围8~15mg/L，日均排放浓度11.125mg/L，动植物油排放浓度范围0.22~0.28mg/L，日均排放浓度0.25mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。磷酸盐排放浓度范围0.03~0.16mg/L，日均排放浓度0.08mg/L；氨氮排放浓度范围0.613~1.82mg/L，日均排放浓度1.15mg/L，均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的有关限值要求。
7.2.1.2厂界噪声
具体见下表。
表 7.2‑3  厂界环境噪声监测结果一览表 
检测点
检测日期
检测结果Leq
排放标准限制
昼间
夜间
6#厂界南
2019/4/17
昼间
52.6
60
50
夜间
48.8
2019/4/18
昼间
52.5
夜间
49.2
7#厂界东
2019/4/17
昼间
52.3
夜间
48.2
2019/4/18
昼间
52.5
夜间
47.9
8#厂界北
2019/4/17
昼间
50.7
夜间
49.0
2019/4/18
昼间
53.4
夜间
47.7
9#厂界西
2019/4/17
昼间
50.9
夜间
49.5
2019/4/18
昼间
52.8
夜间
48.8
由上表分析可得，昼间噪声范围50.7~53.4dB(A)，夜间噪声范围47.7~49.5dB(A)，在正常工况下四周厂界昼间及夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
7.2.1.2监测点位
监测点位如下图：
[image: image14.png]oA O

33
CE]

*
oA #O WO HO

s sk





图7.2-1  有、无组织废气及厂界噪声检测布点图



8. 验收监测结论
	8.1结论
综上所述，宁波市永港物流有限公司永港物流危险品堆场扩建项目在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环境保护措施基本落实，监测的各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环保验收有关要求。
8.2建议
1）落实风险防范措施，加强日常运行管理，降低风险事故产生的概率；落实防噪措施，确保噪声达标排放；

1）按照规范要求进行公开、公示。



	8.1结论
综上所述，宁波凯耀电器制造有限公司年新增16560万套LED照明器具技改项目在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环境保护措施基本落实，监测的各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环保验收有关要求。
8.2建议
1）规范设置危险废物暂存间，做好危险废物分类收集措施，完善环保标识标志牌及台账管理；
2）加强废气处理环保设施的维护，确保设施正常运行，污染物达标排放；

3）进一步完善验收监测报告有关内容及附件，规范报告编制，按照相关要求进行公开、公示。



9. 附件与附图
9.1 附件一 立项文件
[image: image15.png]WAL LBFABER (RB) B
SENL: LCREAS HERM: 20185061050

K4 |2018-330206-59-03-038455-000

MELA R RS

Aaxn e
iR | kA
Wk |PHTRCE 6% LR ERER2T
Bibe |teeds s e
e i e
3 rsim Joroen kit (2018912
; e G o Rl
A eEnan 7y ¥ MERRE )
S} ReSTom
sy :w i
AR gt ity i
MAREARS (AR A A 13806663600
AR R | R QT S K2 E
ik TR
25007 & .
H M T T |
$[ 2200 [ 15500 2500 | 15.00 [ 10.00 [ a0i00 | 15,00 [ 3200
g EEAE (FL)
s | smiEs | MRS GRIKHES) [mEER] e
262.00 0 22.00 0 0
HEERCSETS TERIBIA | aaxn BakA
Slmasnmman | nonpannm A g | 790200800055
% Pl G El 2003-07-18
B osmrs 500.00 B ARF R




[image: image16.png]A RRROTRET, AREAAEFRAT, SE
penm | CHET. b WAdesA, KE: B LBTK
; Sl AR RL, MR R, § 6
TN
senkAsg | mAA | xAkASR | 1assewstes
E]
a
E| mmnran jowsrosnosa
L3
)
El
e
ek i
SRR g
L]
W
TR E R E RS S R, A AR, A T, ST
S AT R o s N
JET Npe TPy Ty s g Ry e BTV A
KAMGREEL. 50 FE TN R RSP EF AR FC T, 0L
AR GRE SR, AATRET L AR RS, FARR E R
B, FAAT AR AR 6 AR A,
2 M EEG, AEAARETL, AR, EIAR, BRAEKEEL
Te ERADES, ANRRESELEATS U BERRA, 15
AR
SAAAEE, AARELHALEAT SRRRLANT LR, SEA, K
LEEKEL. A F LN, ﬁﬂ*4z&§§ﬂ&ﬁ*§#§’ﬁ§*l&$ﬁ~
SATIE, AAREEL RS A ERAAN AR R
Re AnRze, AREAE RIphis





9.2 附件二 环评批复
[image: image17.png]7B BRI 5

ST (2019) 658

XFTRBKBWRARARXEYRERSEFH T RTE
TR RO

THBABHHRARAT:

IRRELIREN CRISPIR BT TR FREHRE LD (UFWH
WER) RAXHIE. BHE, HT,

AT 282 T, IFER A T A1, MRS 3300 K, T
KRS R ", R BT AL 45 4 R
MR

 WIRGAMES BT, FERALETR. MRS, TN
T R BT TR S

PR TR G ¢ I B, T KT R S A
ETR, AR (RN E S LRGP RGBT (R
(201714 ) MENRERROF RO RUAHETTEABAE
.

=AM, . . REOETZSRERAEDN, BRI
il

201954511/




9.3 附件三 营业执照
[image: image18.png]1NNNONG0
22

i1

5
2
Kt
m
k1

RS 1 B 1 A% 6 H 30 BEBETE

o th B

[C N P———

WOTEIARRARAT
B ARFHEAT
By BN

EERBEA WK
E M A & A

20034 07 5 18 H

2003 407 3 18 H % 20234 07 4 17 H
FIAICAHE BT (B Rz C
B, Bl WAEOHR. T LA Bk
EfRI., BFHS IR, RO SRARIR. ®
5. CRIEFENITR, SN oI TR i
)

3 IeEEs I is s lislss

Sp[E]

P

G
I8}
i
I8l
15
5
G

|

UL AR RSN

hitp/gsxtzjaic govin/

EARIEHISS

TR RLH



 [image: image19.png](]

i3 [o oy [ 4y [ s [ Hp [

len)

G

:
G

g

B

5

e B :
= I

= | n 5

= il

( ratas 91302060666312430 Wn;[;

5

&
*
*

EEREA WAK

MR A A

B 3Z B HA 2013405 A 23 F

k5 PR 20134805 H 23 H E 20434054 22

2O s B EUKARRIMEN. S, KRR . IR

3 5 43 [ 3 o 1¥a [4p43 [4p W 93 o3 [Wn i3

]

TR RRATRAT
B ARIEAT GEARID
i TRICEOR AR 2 S 103 %

0D

UaR AR GBOSATED, E5: Gl IBEE
(6031) 5, CGEOERTMMELME), WS il BEiE /|
(601> B-C001. ) BBIE (6031) §-Cooe/cooa/cons, ||
I B&IE (6031 8-D001); FWIERA. (kikgis |3
HABE, AR A TR B

2015 09g 297
ERUERUNRRIRE F—ER RS
00

PTC

s

htpy/gswtaic goven/ A ARSI L R




9.4 附件四 事故废水委托处置协议
[image: image20.png]T5KZA AL E WA

W i ABERARAT
0 Wi ARERANAT

- BRUAE
mammummm g

ARTRLHTE, @RS LIS, A3

£

By

(). TERMT R RRAERL T T HE

(=), BIGEE

SRR, UTKERTRERNE.

THHERTR

(=), WHTHEABRRR




 [image: image21.png]2, WHBAKBELHIR, 2K
RICKREGAHT, WE.





9.5 附件五 监测报告
[image: image22.png]L

R

191112052467 ‘Test Report

RERD, w9040 B on
RepontNo,

mEgw,  THKBRARA D AR BT R
kctmme

B THAAEORARL T

. A (X RN ] LA SR 2
Address -
PY'S %) WA gk
wax (AT o

T

WHEARHRAT
7 S6266626 103 Post Code 315040
FIRGRRI AR R PR RANTRA T SUEAT 12



 [image: image23.png]I
Test report statement
R, WII008 m2omxs o

I\ AMMRERNTINAES., BYERRLE, HENOREAT.
We e te tesing ot iparali,independnce and gy, and b esponsile e s
.

B
i repors hll o e s add r deltd

S AREEADRRRMRL R AT,
The st rpontis vl withot el stamp frspecion epor o spctnorgizato sy
orpaging sl
4 REEVEA, REARELHR.
e rpontvalidwithotthe v e agprove.
S ARBUER SR RN
The rsuts et oy o e e st

O AR WSS 15 KA A TR
Plss conacts s i 15 days afle o eived i rpontf sy proir .

T AL B AR SR B NRER N EEAL TR SIS
FHRER, ARG TR

o compit copy withoutsecinl samp o ispetion report o nspectoorgnizion s o the
Joclcopy f e et epor s vl wihotpriowritn pemission ofo i, e company will
oot bechrge with st responsvilis.

S ERERE AR .
e repors shll o bepublhed s sdcrtsmcn wthout e spprovs of

yANLIT AN

BN NRA TN ATV IRANE AR SREA 2



 [image: image24.png]@

R

Test Description
R, oo -
e o
FEEH | an invan nn | O whawEn
RS A
e RN EANA IR
AR i
et ot et
rek T p—
L I ——
s P —
wrnne i BB TR W
LY KH SRERE SRR LR ) 535-2009
AR PR m———
= e ———
. T —
omn WA CRRRRENG RRRARD RETARFE 5w
)

WL N R AT VSRRSO 7 SRE 12

~ T}

'



 [image: image25.png]G mEnn

‘Test Conclusion
J— P
Tkl RFRRE RN R
o ]_wnom i San
B
o F4ANE EH
assan s
=
. gy »
. R E2]
=
o
. e
. p—
e L o
7 i LI a1
T
¢ e A “s
EASRANER
= oy
7] xwom [ wncan | wwan T
: i | ovmen
: i
: N P—
| e o
EARLEL 237 o
: N i
; o
5 S —
i =

RGN RS TS SN 7 AR 2



 [image: image26.png]G mERn
AR

Test Conclusion
W, o020 25 TEs W
SRR
* ENER
HE IR
[0 =0 0
0 ramw | enee [ wmk 216
s = s
W5 =3 B
[0 Tan | ewee [ won EE)
w| e W=t 20
5] AR =3 15 o
] amse | ewger [ aoa 26
a 53 a7
) =y 28
£ ame | srRew [ m=k 200
x (=3 200
SR
#9 | mwem | emanE | wwms naak | ratn
v B o iR
2 &8 LR
3 L 62 i)
) o0 i)
s Sty
< Sy
: ERRR e
3| oew 5 Sm %8
o |4nnh | msmkun OsumgL | BOY
0 osmgn
m e 06mg
5 06mgL
0 [
0 1
" TRLLRRR e
w5 13smgl

RGN DA T R RNICHONT AN 2

o

\ s



 [image: image27.png]G RBEA

69, o0
ARRRTURGR)

‘Test Conclusion

EER

£

ECL)

T

wamn

naen

i

[0

e

[T

=

2098
anvE

s
wwmkun

CETTT

sl

O3tme.

o3tngn.

o3yl

e[ |20

Oiéne

s

oomg

Orimgt.

iy

78 Cetiy

74 (THAR)

76 CEM)

73 CERA)

xe

Gamgt.

£

wrmwn

o
e

HEmAno

.

HHERRRR

slakss s s ke

W

EE

RN RIS Y S RRATCAR ) SRET 12 R

&<ty

\ v



 [image: image28.png]e

LR

Test Conclusion

BRGS0
ARAEAR B2

w7

IR

£

O T

R

ratn

w

oaimg.

)

o2tmn.

s

5

02mpn

B

w08 s

0 2m

xe

5

4R E | sEmAmn

ootmpL.

o

A

oosmpn.

o0vmsn

Doimpr

e
W

2 %0 w0 B0

B ONEARETRAFRS TN AR RSB, AHLATNA

B T e T TS )

N VW~



 [image: image29.png]cmERa

AT, wisoi LR

W ARE-RE
e aBER wnny e
' sma Awassss vxsmow
2 it amsaE Yxsmo
5 e Sl vxsman

[ R onse Vxsmoos
s AT Toisee YxsBo%
. =menk as vxsmon
7 wwens w0 vxsoz
s Bz RE sz vxsnon

R

BRGENL TR TR RERREAAR ) SEE 2




9.6 附件六 工况证明
我公司对永港物流危险品堆场扩建项目进行验收工作，本公司实行四班两倒制，一年共生产300天，新增平面箱位48个。
验收监测期间永港物流危险品堆场扩建项目生产工况统计表
	主要产品名称
	批复中转量
	4月17日
	4月18日

	
	
	实际中转量
	生产负荷
	实际中转量
	生产负荷

	危险化学品集装箱
	40000TEU
	13TEU
	9.75%
	14TEU
	10.5%

	备注：该项目年工作时间为300天。


由上表可知，项目生产负荷稳定，符合竣工环保验收的工况要求。
声明：特此确认，本说明所填写内容及所附文件和材料均为真实，我单位承诺对所提交的真实性负责，并承担内容不实之后果。
宁波市永港物流有限公司（盖章）
年    月
9.7 附件七 验收意见
[image: image30.png]GRAABIIIA RA T AEYRR B35 R0 A FRRP R
[e.38

201944 71 24 Fl, HNABBIARE TS CFRAKBIEHRL
TR AR A E TR HLO SA57) FRE (R
HTIRRIP R TINED, PRI A SR, L TH Y
R SACHAR TN A F RSB 5 R 9T SRR
AEBTRY, REELD T

- BABAMS

) RBHAL W EEREAF

A TR R AR T RS2, MACREE
SHFB300mD). FHABMRERANST TRA . EEREAFHINFE
s

(=) MR RFRH AN,

2019 43 A, WHTMIBRRIHEARA RN T CREMIRER ST B
BETFSRAR S R 2019 4 A, FERAESKIHRPRCTRE (2019)
65 B30 IRH AL T T 2019 4 4 AT TR, 2019 4 4 AMA LRI
B 17, SRR GRS T A IE N, 36 AU Wi R A
G R TR,

(=) BEER
TH BRI 262 JiTE, HRREHIIERA, AREEFRAG.
) s

ARSI A AT T KR 5 T E )
B AR ERETORENT .

= THEHMNS

AMAREAE, PR AU £ B S T2 A
o RS A S RSN FERL 45 MK 48 4, i
EHFMFEREDWR, RIS EAWSR.

= FARPRIHENR
Bk

=



 [image: image31.png]2 B4

UM, R KSR 1.16-2.82 myym’, FA91E
I 3mgm’, IAF] ORGSR SR (GB 16297-1996) %2
S AU RO 0 AR T

3R

0 ) R B S0.7-S3.4dB(A) + fk ) 98 7L
47.7-40.5AB(A), FETER T FIA) A RUOAA ISR (Do) %
SRHBIHRIE) (GBI2348-2008) ) 2 K.

4 RO

REATARE A, AHE TGRSR,

. THERNFAGEE

T ERFRERER TGRS G, RERNER, RHBA, BT
SAAIB, TRA AR T B

7. Rl

BB, TN AT A T KRR S5 RRED 5
WEEF S, ERLRAREFROENREATE, SERBLTHH =
B 7 RO 85 & B  00 % TR IG, TFRPIRES AL SRR 1T
HET, WEEMERHRATE. 8 T RICR A S, B i
EEESS TS

£ RHER

1. SRR, MERE RS R, AR B O
SOOI, R B

2. BRBGERET AT, .

A BB 8
SMREMBLRARS R, QU AR GRROLD SUEELRIE.

TRAARMRARAT
20094 4 7124 11



[image: image32.png]LTRSS (5K &M (GB89T8-1996) by
SO BB SR SIAIT (AW HEKE, RIFRNIE
FRED (DB3YEST-2013) ) FIFATEGTARIE, R IR
SH ORI AL TR (GBISOIS00) AN TG

EN

AHBER LS F. 5 PRI MG BRTEE (2

3w

SRSV R RESRI BB R RS I SO |
SRIRESE) (T SRR (GBI2348-2008) 42 It
MEDFREHLS, R EANEORGE, BERENERET.

4. Wikt

LR S B (U B T8 WS

5. IRBTEH

AR 1150w’ AL B, L TR

AAMEEIERM CIRATLHFN LI FARARI 5%,
DL HIFA U RO B, 6. BB EMR

.

TSRO AR

LTS BFHE AR T 2019 4.4 117 F~4 J1 18 B A
PR F AR A T I BT RN, KSR
ARG TRER. R TR SRR

1. BEA

UM, iS5k pH G 668687, CODG, HHBUKETE
S6-G2my/L. E S HHOKIE % S8.SmglL, i E 4 4 T SUR ALK L T8
126-143mg/L. FSHHAGKIE 13.6mg'L. BIFBHEHGKITO $-15mg/L. E1%y
FHRIRIE 1125mg/L, ARG 022-028my/L, FHISHHGKNE
025mL. BIAF| (5K ATHIRIE) (GBSITS1996) 4 4 il =Hakie.
S HORIL 5 0.03-0.16me/L, ELSHEHGRIE 0.08mg/L: BESHHGHIET
Bl 0613-182mg/L, FEHHIGRIE 11smglL. MIAE) (LM RABOKR, W5
RIHE B (DB33ST-2013) i KRR,





[image: image33.png]L3

20
AR TE A KHEIA A LA ) A PR TR B0 R
ARTIARD R
. oo woa a0
3 Bl . w @
Gori | SRR TL ]
jo-ine w}mmtmya_wvi ijieeusie

M GARAARARLY Ak sy
Sows a2 s | meT)
R S

EETAR R T




    

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：宁波市永港物流有限公司                   填表人（签字）：                                        项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	永港物流危险品堆场扩建项目
	项目代码
	/
	建设地点
	北仑区白峰镇小门工业区强峰路2号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C5942危险化学品仓储
	建设性质
	□迁建    □改扩建    ■技术改造

	
	设计生产能力
	新增平面箱位45个
	实际生产能力
	新增平面箱位48个
	环评单位
	浙江瀚邦环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	宁波市生态环境局北仑分局
	审批文号
	仑环建〔2019〕65号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2019年4月
	竣工日期
	2019年4月
	排污许可证申请时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	宁波市港城环保科技有限公司
	环保设施监测单位
	浙江甬信检测技术有限公司
	验收监测时工况（%）
	/

	
	投资总概算（万元）
	282
	环保投资总概算（万元）
	/
	所占比例（%）
	/

	
	实际总投资
	282
	实际环保投资（万元）
	/
	所占比例（%）
	/

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7200

	运营单位
	/
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	/
	验收时间
	2019年4月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目祥填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	0.183
	
	
	
	
	0.012
	0.012
	
	0.195
	0.195
	
	+0.012

	
	化学需氧量
	0.641
	
	
	
	
	0.006
	0.006
	
	0.647
	0.647
	
	+0.006

	
	氨氮
	0.064
	
	
	
	
	0.001
	0.001
	
	0.065
	0.065
	
	+0.001

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
检验结束拍照、封铅封





开箱检验





正面吊提箱到开箱区





正面吊放入指定箱位





进口集装箱码头提箱至集卡





集卡车运输至堆场





正面吊卸箱





放入指定堆箱位置





短期堆存





发货出运





出口集装箱集卡车运输至堆场





正面吊卸箱





放入指定箱





按客户要求专业人员检查箱况





正面吊吊装至卡车





公路运输至港区





正面吊提到开箱区





开箱检验





检验结束拍照、封铅封





正面吊放入指定箱位









[image: image35.png]HOEEIRL G BEFER | ERETRENE || TAMMHE
—| BAEERRNE > REHE




[image: image36.png]ERETHEROE [ SERSREEEGEE [ BERREE R TR

| ERSSRIAR. AN | IRIB VRS E | ERENE




[image: image37.png]s ggEEa s e s | SEEE

|

f5E BB

|

FERIT AR

— | BAREEERERFET




