宁波荣森橡塑有限公司儿童塑料座椅生产项目竣工环境保护验收意见

2021年08月16日，宁波荣森橡塑有限公司根据《宁波荣森橡塑有限公司儿童塑料座椅生产项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

企业投资200万元，租用宁波市北仑立欣包装材料有限公司位于北仑区霞浦街道荣霞路18号（租用面积3140m2），实施“儿童塑料座椅生产项目”，项目建成后年生产儿童塑料座椅100万套。本次验收为该项目的整体验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年5月，浙江瀚邦环保科技有限公司编制完成了《宁波荣森橡塑有限公司儿童塑料座椅生产项目环境影响报告表》，2019年06月10日，宁波市生态环境局北仑分局以仑环建〔2019〕121号文对该项目进行了批复。2019年10月，企业基本完成项目建设并试运行，其配套的环保设施运行基本正常，具备了竣工环境保护验收条件。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资180万元，实际环保投资4万元，占总投资的2.2%。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波荣森橡塑有限公司儿童塑料座椅生产项目的整体验收。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容、规模、工艺与本项目环境影响报告表及审查意见基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，仅产生少量的注塑废气，不会发生化学合成反应，且注塑的时间较短，企业通过加强车间通风将废气排出车间，可实现达标排放，对周边环境影响较小；本项目用于破碎的3台粉碎机自带防尘盖，破碎粉尘自然沉降在设备周围，对周边环境影响较小。

（二）废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关限值要求）后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

（三）噪声

噪声经环评提出的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界昼夜噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小，建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。

（四）固体废物

废液压油委托有资质单位安全处置；一般废物（废塑料边角料）回用于生产进行资源综合利用；废油桶由厂方回收利用；生活垃圾和含油抹布委托环卫部门清运处理。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

宁波普洛赛斯检测科技有限公司于2021年07月09日～07月10日对宁波荣森橡塑有限公司儿童塑料座椅生产项目进行了现场采样监测，监测验收期间生产工况稳定，各类污染物检测结果如下：

1、废气

验收监测期间（2021年07月09日~07月10日）对于厂界无组织，非甲烷总烃最大排放浓度为1.33mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

厂区内无组织，非甲烷总烃最大排放浓度为2.41mg/m3，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（DB 37822-2019）附录A表A.1“厂区内VOCS无组织排放限值”中“监控点处1h平均浓度”中“特别排放限值”。

2、废水

验收监测期间（2021年07月09日~07月10日），生活污水的pH排放范围为7.1~7.2；COD排放浓度范围为233~292mg/L，日均排放浓度为263mg/L；悬浮物排放浓度范围为21~26mg/L，日均排放浓度为23.1mg/L；BOD5排放浓度范围为83.1~106mg/L，日均排放浓度为94mg/L；动植物油排放浓度范围为11.1~22.7mg/L，日均排放浓度为17.4mg/L，皆达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。氨氮排放浓度范围为7.16~8.94mg/L，日均排放浓度8.05mg/L；总磷排放浓度范围为0.66~1.05mg/L，日均排放浓度0.84mg/L，均达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关标准。

3、厂界噪声

验收监测期间（2021年07月09日~07月10日），本项目厂界噪声监测结果显示，昼间厂界噪声范围是60.0~62.9dB(A)，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、污染物排放总量

根据本项目环评批复，未提出总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施，工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波荣森橡塑有限公司儿童塑料座椅生产项目》环评手续齐全，主体工程和配套环保设施建设基本完备，已基本落实了环保“三同时”和环评报告表及批复中的各项环保设施，验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。

通过逐一检查，未发现存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部 国环规环评[2017]4号)第八条规定的“不得提出验收合格意见”的情形，该项目符合环保设施竣工验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训；加强污染防治设施日常运行维护，完善废气、废水收集及处理措施，落实防噪措施，确保各项污染物达标排放。

2、规范设置危险废物暂存场所，严格执行危险固废转移联单制度，完善环保标志标识牌及台账管理。

3、按照规范要求进行公开、公示。

宁波荣森橡塑有限公司

2021年08月16日