## 防护服
单位： 类别： 姓名：
穿脱防护用品（防护服）考核评分标准
程序 | 步骤及评分标准 |  | 分值 | 得分 | 扣分及扣分内容
操作前 | 操作者：着合脚工作鞋（不能穿拖鞋），去除佩戴饰物 |  | 3
| 用物准备：选择大小合适的防护用品（一次性帽子、医用防护口罩、护目镜或防护面屏、鞋套、防护服、防水靴套、乳胶手套）、快速手消毒剂，在有效期范围内 |  | 4
穿防护用品操作 | 手卫生（专项考核） |  | 2
| 戴医用防护口罩（专项考核） |  | 2
| 戴帽子：帽子完全覆盖头发，长发需束起确保不易松脱 |  | 2
| 穿鞋套：检查有无破损，松紧适度。 |  | 2
| 手卫生 |  | 2
| 戴内层手套：充气检漏实验检查无破损，手套需包裹内层衣物的袖口。 |  | 2
| 穿防护服：打开防护衣，检查是否完好，拉开拉链，先穿下半身再穿上半身，戴防护帽，系好拉链、粘贴密封条。注意避免接触地面，密封条粘贴整齐。 |  | 5
| 戴护目镜：戴护目镜前检查是否完好，镜面清晰度，系带牢固，将护目镜罩住眼部，橡皮拉至后脑固定，松紧适度（或戴面屏：检查、佩戴，松紧适度） |  | 4
| 穿一次性防水靴套（连脚防护服则不需再穿）：检查有无破损，松紧适度 |  | 2
| 手卫生 |  | 2
| 戴外层手套：充气检漏实验检查无破损，确保防护服袖口完全被包裹 |  | 3
| 正确性检查：对着镜子检查，确保皮肤完全被防护用品遮盖 |  | 3
| 穿戴完毕后测试延展性：经第二人检查，确认符合要求后方可进入污染区工作 |  | 3
脱防护用品操作 | 进入第一缓冲间（口述） |  | 2
| 检查医疗垃圾桶，如超3/4满按医疗废物收集指引处理后脱防护用品 |  | 2
| 手卫生 |  | 2
| 摘护目镜或防护面屏：拉起后枕处护目镜(或防护面屏)系带，摘下护目镜或防护面屏后置入加盖容器/医疗废物桶中，手不能触摸前面，护目镜或防护面屏不能接触衣服 |  | 3
| 脱防护服、靴套及手套 | 撕下粘贴密封条并收紧粘贴处 | 3
|  | 一只手拉住防护服一边，另一支手拉下拉链，避免手触碰到头面部及身体 | 3
|  | 防护服污染面朝内卷起，连同靴套及手套一起脱下 | 6
|  | 确保污染面不接触皮肤和衣服 | 6
|  | 卷起后置入医疗垃圾桶，避免往下压按 | 2
|  | 手卫生 | 2
| 脱一次性鞋套（鞋套在进入二脱间前脱，然后放在一脱间的垃圾桶中） |  | 2
| 手卫生 |  | 2
| 进入第二缓冲间（口述） |  | 2
| 手卫生（口述：如接触缓冲间门把手等物品） |  | 2
| 脱内层手套 |  | 2
| 手卫生 |  | 2
| 脱帽子：放入医疗垃圾桶 |  | 2
| 脱医用防护口罩（专项考核） |  | 2
| 手卫生（口述） |  | 2
| 戴外科口罩 |  | 4
| 沐浴更衣（口述，有条件情况下） |  | 2
综合评价 | 流程熟悉、动作轻缓流畅、手部遇污染时随时进行手卫生 |  | 4
总分 |  |  | 100
监考人： 考核时间：