配线箱箱体说明

1、经济型

产品型号：XLE—XB100

主要功能 
语音：1进4出，1个号码4部电话呼叫转接，保证通话质量； 
数据：1进4出，4台电脑中中的1台优先上网； 
视频：1进5出，5台电视机同时收看有线节目，图像质量保证；
安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能； 
规格：270×180×80mm，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于两房一厅户型

2、实用A型

产品型号：XLE—XB200

主要功能 
语音：2进8出加密电话，2个号码8部电话呼叫转接，分机间通话保密。 
数据：1进4出路由器，4台电脑互联组网，独享宽带，同步上网。 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80mm，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或家庭办公

3、实用B型

产品型号：XLE—XB210

主要功能 
语音：2进8出，2个号码8部电话呼叫转接，通话质量保证；
数据：1进4出路由器，4台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网；
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能； 
规格：270×180×80mm，镀锌钢板箱体，抗压抗腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或家庭办公

4、小康A型

产品型号：XLE—XB300

主要功能 
语音：2进8出加密电话，2个号码8部电话呼叫转接，分机间通话保密。 
数据：1进4出路由器，4台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网。 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；

安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80mm，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或小型办公室

5、小康B型

产品型号：XLE—XB310

主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证；
数据：1进4出路由器，4台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个信息点共享；

安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警、对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或小型办公室

6、新锐A型

产品型号：XLE—XB600

主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证；
数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；

安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于四房户型或中小型办公室

7、新锐B型

产品型号：XLE—XB660

主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证（可配

程控交换机）；

数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于四房户型或中小型办公室

8、新锐C型

产品型号：XLE—XB680

主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证（可配

程控交换机）；

数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；

安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于四房户型或中小型办公室

9、豪华至尊型

产品型号：XLE—XB880

主要功能 
语音：2进8出加密电话，2个号码 8部电话呼叫转接，分机间通话保密（可配

程控交换机）；
数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；

安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：320×258×102，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。

安装方式：嵌入式入墙

适于别墅或中小型办公室