附件3：

海南省昌江县石碌镇污水处理厂提标改造工程

项目第三方质量检测服务单位

招标文件

一、招标范围

选聘一家有资质的工程质量检测服务单位完成第三方质量检测工作，质量检测服务内容有：

1、根据工程需要，编制质量检测方案及计划，包含但不限于具体的检测项目、取样数量及频次；

2、原材料、中间产品检测项目应包含：回填土、钢筋原材、焊接接头、管材、钢板止水带、砌体、混凝土等；

3、工程实体质量检测项目应包含：土方工程的回填土压实度、各类混凝土建构筑物的混凝土强度、钢筋保护层厚度、砂浆强度、建筑尺寸、平整度、路面厚度以及沉降观测、金属结构工程的钢管、止水带厚度、焊缝质量、防腐厚度等。

二、投标人资格条件

1、具有独立法人资格

证明材料：须提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、资质条件：

具备工程类质量检测机构资质，且检测范围需满足招标需求。

证明材料：须提供资质证书复印件并加盖公章。

3、业绩要求：自2019年1月1日至今，至少承担过一项合同价不少于10万元的工程质量检测服务项目业绩。

证明材料：须提供中标通知书或合同协议书复印件并加盖公章。

4、不接受联合体投标

三、招标控制价

本次招标控制价为18.05万元。

- 合同主要条款

为加快推进项目进展，招标方案经审批后先开展招投标，合同与中标单位协商、谈判后，并另经集团法核审批程序后进行签订。

五、评标办法

1.首先对投标人资格进行审查，不符合投标人资格条件要求的视为无效投标，投标报价超过控制价的视为无效投标。

2.经过资格审查后，满足有效投标的投标人数量不足三家的，不再进行报价评比，须重新招标。

3.价格最低的有效投标人，推荐为第一中标候选人。当两家投标人投标报价相同（价格精确到小数点后第二位），且排序并列第一时，则由评标委员会成员随机抽签确定排名。

- 六、投标文件的递交

1．投标文件的编写

（1）投标报价人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的报价文件。

（2）投标报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

A、如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总金额结果为准；

C、如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）投标报价人报价时提交的报价文件都必须密封，否则招标人有权拒收。

2. 投标主体文件的组成：

（1）投标函（加盖公章原件，按范本格式填报，见附件3-1）；

（2）法定代表人身份证明（加盖公章复印件，按范本格式填报，见附件3-2）；

（3）授权委托书（加盖公章复印件，如有按范本格式填报，见附件3-3）；

（4）营业执照副本（加盖公章复印件）；

（5）资质证书（加盖公章复印件）；

（6）详细报价一览表（格式自拟，加盖公章，详见附件3-4）；

（7）业绩证明材料（加盖公章）；

（8）其他证明材料（加盖公章，如有）。

3.投标文件一正两副，需装订盖章后，放入密封袋中加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，封套上写明：

项目名称：海南省昌江县石碌镇污水处理厂提标改造工程项目第三方质量检测服务单位投标文件

投标人名称：          /

投标文件在开标前不得开启。

4.投标文件必须于 2021年6月3日17时00分前现场递交至海南省昌江县石碌镇污水处理厂。

5.逾期送达的、未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理。

七、联系方式

招标人：昌江县水务有限公司

联系地址：海南省昌江县石碌镇污水处理厂

联系人：吴工，电话：13617515266。

附件：

3-1.投标报价函（范本）

3-2.法定代表人身份证明

3-3.授权委托书

附件3-1

投标函

昌江县水务有限公司：

1、我方已仔细研究了关于选聘海南省昌江县石碌镇污水处理厂提标改造工程项目第三方质量检测服务单位招标公告及招标文件的全部内容，愿意以总金额人民币（大写）            （¥             ）的投标报价，按合同约定的时间和要求完成该项目的第三方质量检测工作，质量达到合格。

2．我方承诺在投标有效期（60天）内不修改、撤销投标报价文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部工作成果及资料。

投   标  人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地      址：

电      话：

年   月   日

附件3-2

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

法定代表人姓名：               性别：

身份证号码：

职务：

系         （投标单位名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标单位：  （加盖公章）

年  月   日

附件3-3

授权委托书

本人      （姓名） 系     （投标单位名称）的法定代表人，现委托          （姓名）身份证号码               为我方代理人（签字代表）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、说明、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本文件签署之日起至本报价文件失效之日止

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

投标单位： （加盖公章）

法定代表人：     （签字）

身份证号码：

委托代理人：     （签字）

身份证号码：

年  月   日

（法定代表人及代理人身份证复印件，可附页）

附件3-4

昌江县石碌镇污水处理厂提标改造工程项目第三方质量检测工程量报价一览表

| 序号 | 样品名称 |  | 执行标准 | 检测参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构混凝土（高效沉淀池） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 16构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 16构件 |  |  |
| 2 | 结构混凝土（滤布滤池） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 8构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 8构件 |  |  |
| 3 | 结构混凝土（污泥剩余泵房） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 8构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 8构件 |  |  |
| 4 | 结构混凝土（加药间） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 2构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 2构件 |  |  |
| 5 | 结构混凝土（配电间） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 2构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 2构件 |  |  |
| 6 | 结构混凝土（紫外线消毒渠及巴氏计量槽合建池） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 8构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 8构件 |  |  |
| 7 | 结构混凝土（中水回用水池） |  | JGJ/T 23-2011 | 回弹强度 | 4构件 |  |  |
|  |  |  | JGJ/T 152-2019 | 保护层厚度 | 4构件 |  |  |
| 8 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |  | GB/T 10002.1-2006 | 尺寸（内径、壁厚）、维卡软化温度、液压试验、纵向回缩率 | 3组 |  |  |
| 9 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |  | GB/T 5836.1-2018 | 外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度 | 2组 |  |  |
| 10 | 双壁波纹管 |  | GB/T 19472.1-2019 | 规格尺寸、烘箱试验、环刚度、环柔性 | 2组 |  |  |
| 11 | 给水用聚乙烯（PE）管材 |  | GB/T 13663.2-2018 | 外观、壁厚、断裂伸长率、纵向回缩率、静液压强度（20℃，100h） | 1组 |  |  |
| 12 | 钢管 |  | GB/T 700-2006 GB/T 3091-2015 | 抽样费用 | 5组 |  |  |
|  |  |  |  | 力学性能（拉伸、弯曲） | 5组 |  |  |
| 13 | 钢管焊缝 |  | GB/T 11345-2013 | 无损探伤检测（超声波法） | 30米 |  |  |
| 14 | 回填土（砂） |  | GB/T 50123-2019 | 击实试验 | 2组 |  |  |
|  |  |  |  | 压实度（灌砂法） | 48点 |  |  |
| 15 | 铸铁井盖 |  | CJ/T 511-2017 | 承载力 | 1组 |  |  |
| 16 | 混凝土检查井 |  | CECS 03:2007 | 抗压强度（钻芯法） | 3组 |  |  |
| 17 | 钢筋原材 |  | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | 力学性能、重量偏差 | 8组 |  |  |
| 18 | 钢筋接头 |  | JGJ 18-2012 JGJ/T 27-2014 | 拉伸强度 | 3组 |  |  |
| 19 | 浆砌石挡土墙 | 水泥 | GB 175-2007 | 比表面积（细度）、胶砂强度、凝结时间、稠度用水、安定性、密度 | 1组 |  |  |
|  |  | 砂 | GB/T 14684-2011 | 级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、氯离子含量 | 1组 |  |  |
|  |  | 块石 | GB/T 14685-2011 | 单轴抗压强度、软化系数 | 1组 |  |  |
| 20 | 混凝土 |  | GB/T 50081-2019 | 抗压强度（150*150*150） | 6组 |  |  |
|  |  |  | GB/T 50082-2009 | 抗渗性能 | 2组 |  |  |
| 21 | 砖 |  | GB/T 11945-2019 | 抗压强度 | 1组 |  |  |
| 22 | 密封胶圈 |  | GB/T 21873-2008 GB/T 6031-2017 | 硬度 | 1组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度 | 1组 |  |  |
|  |  |  |  | 拉断伸长率 | 1组 |  |  |
| 23 | 厂区混凝土路基 |  | GB/T 50123-2019 | 击实试验 | 1组 |  |  |
|  |  |  |  | 压实度（灌砂法） | 3点 |  |  |
| 24 | 厂区混凝土道路 |  | JTG 3450-2019 | 路面厚度 | 3处 |  |  |
|  |  |  | CECS 03:2007 | 抗压强度（钻芯法） | 1组 |  |  |