强制检定计量器具、工作计量器具详细目录

| 许可事项名称 |  |  | 计量器具检定（计量器具强制检定、进口计量器具检定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制检定计量标准计量器具 |  |  | 1. 社会公用计量标准器具； 2. 部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具； 3. 进口以销售为目的的计量器具。 |
| 强制检定的工作计量器具 |  | 本目录内项目，凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的，均实行强制检定。具体项目为： 1. 尺：竹木直尺、套管尺、钢卷尺、带锤钢卷尺、铁路轨距尺； 2. 面积计：皮革面积计； 3. 玻璃液体温度计：玻璃液体温度计； 4. 体温计：体温计 5. 石油闪点温度计：石油闪点温度计 6. 热量计：热量计； 7. 砝码：砝码、链码、增砣、定量鉈； 8. 天平：天平； 9. 秤：杆秤、戥秤、案秤、台秤、地秤、皮带秤、吊秤、电子秤、行李秤、邮政秤、计价收费专用秤、售粮机； 10. 定量包装机：定量包装机、定量灌装机； 11. 轨道衡：轨道衡； 12. 容重器：谷物容重器； 13. 计量罐：计量罐车：立式计量罐、卧式计量罐、球形计量罐、汽车计量罐车、铁路计量罐车、船舶计量仓； 14. 燃油加油机：燃油加油机； 15. 液体量提：液体量提； 16. 食用油售油器：食用油售油器； 17. 酒精计：酒精计； 18. 密度计：密度计； 19. 糖量计：糖量计； 20. 乳汁计：乳汁计； 21. 煤气表：煤气表； 22. 水表：水表； 23. 流量计：液体流量计、气体流量计、蒸汽流量计； 24. 压力表：压力表、风压表、氧压表； 25. 血压计：血压计、血压表； 26. 眼压表：眼压表； 27. 出租汽车里程计价表：出租汽车里程计价表； 28. 测速仪：公路管理速度监测仪； 29. 测振仪：振动监测仪； 30. 电能表：单相电能表、三相电能表、分时记度电能表； 31. 测量互感器：电流互感器、电压互感器； 32. 绝缘电阻：接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、接地电测量仪； 33. 场强计：场强计； |  |
| 强制检定的工作计量器具 | 34. 心、脑电图仪：心电图仪、脑电图仪； - 照射量计（含医用辐射源）：照射量计、医用辐射源； 36. 电离辐射防护仪：射线监测仪、照射量率仪、放射性表面污染仪、个人剂量计； 37. 活度计：活度计； 38. 激光能量、功率计（含医用激光源）：激光能量计、激光功率计、医用激光源； - 超声功率计（含医用超声源）：超声功率计、医用超声源； - 声级计：声级计； - 听力计：听力计； 42. 有害气体分析仪：CO分析仪、CO2分析仪、SO2分析仪、测氢仪、硫化氢测定仪； 43. 酸度计：酸度计、血气酸碱平衡分析仪； 44. 瓦斯计：瓦斯报警器、瓦斯测定仪； 45. 测汞仪：汞蒸气测定仪； 46. 火焰光度计：火焰光度计； 47. 分光光度计：可见分光光度计、紫外分光光度计、红外分光光度计、荧光分光光度计、原子吸收分光光度计 48. 比色计：滤光光电比色计、荧光光电比色计； 49. 烟尘、粉尘测量仪：烟尘测量仪、粉尘测量仪； 50. 水质污染监测仪：水质监测仪、水质综合分析仪、测氰仪、溶氧测定仪； 51. 呼出气体酒精含量探测器：呼出气体酒精含量探测器； 52. 血球计数器：电子血球计数器； 53. 屈光度计：屈光度计； 54. 电子计时计费装置：电子计时计费装置； 55. 棉花水份测量仪：棉花水份测量仪； 56. 验光仪：验光仪、验光镜片组； 57. 微波辐射与泄露测量仪：微波辐射与泄露测量仪； 58. 燃气加气机：燃气加气计机 59. 热能表：热能表。 |  |  |