2017-12-23 安全综合检查问题记录

1、设备点检表无人填写

2、激光组的灭火器被抬板床和垃圾桶挡住

3、焊接组和激光组的灭火器上有手套（灭火器新功能放手套）

4、激光组的机床下垃圾太多

5、折弯组的材料压黄线，并且现场图纸乱丢在地，同时板材有的在栈板上有的在地上，放的乱七八糟

6、二组质检工具柜位置满地瓜子壳

7、一组焊工裴红财岗位地上和台面工作杂乱，并且每天早上的烟头很多

8、焊接的乙炔瓶和氧气瓶未按规定放置，虽然隔的远但未按规定放置，并且有差不多半个月未有人收拾

9、焊接岗位建议做工具柜

10、打磨房产品挡住电柜，同时打磨的电线太乱

11、车间的烟头多，边吸烟边工作的太多，还是有人带耳机上班