## Sheet1
吾悦广场展厅招标清单
项目名称：江苏苏舜广汽合创新能源商超店项目改造装饰工程
工程地址： 吾悦广场3幢101 、102 工期： 25天
序 | 项目名称 | 位 | 数量 | 单价 | 合价 | 说明
A1地面工程
1 | 地砖铺贴 | m2 | 120 |  |  | 1.600*600mm地砖（中档品牌）； 2.水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.水泥浆一道 4.包含主材
2 | 瓷砖美缝处理 | M | 450 |  |  | 瓷砖缝专用美缝胶
3 | 过门石 | m2 | 1.5 |  |  | 1.300宽20厚黑白根铺面； 2.水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.水泥浆一道 4.包含主材
4 | 地面开线槽 | m2 | 120 |  |  | 地面切割线槽，铁管布线后，含混合砂浆找平
|  |  |  | 小计 | 0
A2天棚工程
1 | 石膏板吊顶 | m2 | 12 |  |  | 1.双层9.5厚防潮石膏板 2.刮腻子三遍，高级乳胶漆三遍
2 | 白色软膜灯箱 | m2 | 22 |  |  | 1.轻钢龙骨15mm厚阻燃板基层，内部喷白色防火涂料； 2.LED模块灯组； 3.白色软膜天花灯膜； 4.全牙螺杆吊装
3 | 轨道灯吊装 | 项 | 1 |  |  | 1.全牙螺杆打孔固定 2.打孔、膨胀管
4 | 黑色乳胶漆 | m2 | 220 |  |  | 1.基层处理 2.满刷腻子两遍 3.砂纸荡平 4.喷黑色乳胶漆两遍（多乐士净味五合一）
|  |  |  | 小计 | 0
A3墙柱面工程
1 | 砖砌体拆除 | m3 | 9.5 |  |  | 原有填充墙拆除
2 | 墙面软膜灯箱基层 | m2 | 14.8 |  |  | 1.轻钢龙骨15mm厚阻燃板基层，内部喷白色防火涂料；
3 | 铝塑复合板贴面 | m2 | 15.75 |  |  | 1.20*40mm木龙骨，15mm厚阻燃板基层板（含包给排水管）凸出墙面 2.4mm厚铝塑板贴面
4 | 墙柱面乳胶漆 | m2 | 60 |  |  | 1.基层处理 2.满刷腻子两遍 3.砂纸荡平 4.喷黑色乳胶漆两遍（多乐士净味五合一）
5 | 隔墙面暗柜 | m2 | 4.059 |  |  | 1.20*40mm木龙骨，15mm厚阻燃板基层板 2.订制白橡山木纹柜 3.白色烤漆玻璃底版 4.暗藏灯槽 5.订制两层底板
6 | 加气块隔墙 | m2 | 19.47 |  |  | 1.100mm加气块粘合剂水泥刷浆砌墙 2.表面粉平
7 | 吧台柜 | m2 | 6.05 |  |  | 1.20*40mm木龙骨，15mm厚阻燃板基层板 2.订制白橡山木纹柜 3.白色方格瓷砖粘合剂铺贴 4.暗藏灯槽 5.订制两层底板
8 | 金属踢脚线 | m | 40.5 |  |  | 定制厚1.2 304不锈钢安装，阻燃板打底
9 | 消防门暗装 | 樘 | 1 |  |  | 消防门暗装
|  |  |  | 小计 | 0
A4水电路弱电工程
1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 总配电箱（中档品牌）
2 | 电力电缆 | m | 100 |  |  | 16mm²电缆
3 | 配管 | m | 420 |  |  | 1.材质 KBG管 2.规格 20（中档品牌） 3.配置形式 暗配
4 | 照明开关 | 个 | 6 |  |  | 1.名称 双联单控开关 2.规格 10A 3.安装方式 暗装
5 | 五孔插座 | 个 | 15 |  |  | 1.名称 五孔插座 2.规格 10A 3.安装方式 暗装
6 | 地面插座 | 个 | 2 |  |  | 1.名称 五孔地面插座 2.规格 10A 3.安装方式 暗装
7 | 配线 | m | 870 |  |  | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 照明线路 3.型号 NH-BV2.5 4.规格 2.5mm2（中档品牌） 5.配线部位 管内穿线
8 | 配线 | m | 130 |  |  | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 LOG线路 3.型号 四芯电缆 4.规格 6mm2 5.配线部位 管内穿线
9 | LED轨道射灯 | 套 | 66 |  |  | LED射灯（中档品牌）安装，含轨道
10 | 装饰灯 | 套 | 4 |  |  | 中档品牌
11 | 双绞线缆 | m | 286 |  |  | 1.名称:超六类线（中档品牌）
12 | 配管 | m | 160 |  |  | 1.材质 PVC管 2.规格 20 3.配置形式 暗配
13 | 网络插座 | 个 | 10 |  |  | 1.名称 网络与电话弱电插座 2.安装方式 暗装
14 | 人工费用 | m2 | 120 |  |  | 1.人工安装 2.辅材等
|  |  |  | 小计 | 0
A5外立面工程
1 | 带骨钢结构铝塑板 | m2 | 31.3 |  |  | 1.20*40*2镀锌方管钢骨架 2.3mm厚定制铝板
2 | 发光字订制 | 套 | 4 |  |  | 1.精品发光字2.含220V电源 配件
3 | 展厅入口门改造 | 项 | 1 |  |  | 原有双开门加大，宽度改为2500mm，其余两门宽度改为1700mm，封闭两门，铝合金+中空钢化玻璃，不变动的合金幕墙不做处理。
|  |  |  | 小计 | 0
A6监控系统
1 | 监控头彩色半球 | 点位 | 8 |  |  | 海康威视DSIPCH2-1
2 | 监控配套设备 | 套 | 1 |  |  | 海康威视DS-7108 6T硬盘 8 路
3 | 弱电排线调试 | 点位 | 8 |  |  | 监控系统调试
|  |  |  | 小计 | 0
A7音响系统
1 | 音响 | 套 | 1 |  |  | 音响设备/功放设备/辅材/安装（中档品牌）
小计
A8其他
1 | 暂列金额 | 项 | 1 | 30000 | 30000
|  |  |  | 小计 | 30000
|  |  |  | 合计 | 30000
| 企业管理费（8%） |  |  |  | 2400
| 材料运输费 | 项 | 2.5% |  | 750 | 1、袋装垃圾从楼上装修地点，运至指定地点 2、不含乙方外运
| 垃圾运输费 | 项 | 2% |  | 600 | 垃圾清运至楼下指定地点
| 税金 |  | 9% |  | 3037.5
工程造价 |  |  |  |  | 36787.5