输煤考试题

一、填空（每空2分，共30分）

1、火力发电厂输煤系统中，皮带输送机的控制方式有（                  ）、（               ）和（                 ）。

2、运煤皮带及相关设备旁边的人行通道应（                 ），所有转动设备及拉紧皮带的重锤均应有（            ）。

3、在运行中滚动轴承温度不应超过（        ），滑动轴承温度不超过（        ）。

4、带式输送机驱动装置是由（             ）、（            ）、（            ）和（            ）组成。

5、胶带运行中如发生跑偏时，应首先对（             ）是否正，滚筒是否（             ）进行检查。

6、启动设备时，由启动电流值恢复到正常电流值的时间不应超过（    ）秒钟，否则应立即停机。

7、电力生产必须坚持（                         ）的方针。

二、简答（共70分）

1、输煤系统原煤仓有哪些安全注意事项？(20分)

2、带式输送机系统为什么要设置联锁装置？(10分)

3、输煤皮带机运行中检查内容？(20分)

4、环式碎煤机运行中振动大的原因有哪些？(10分)

5、系统运行中输煤DCS重点监视哪些方面？(10分)