三岳化工电厂电气试题

姓名： ＿＿＿＿    班级或值：＿＿＿    成绩：＿＿＿

- 填 空 题(每空1分，共55分)

1.三岳大电厂1#发电机额定电压            V，额定电流            A，励磁电流           A，额定功率           MW，额定容量            MVA,额定转速               r/min，额定频率          HZ。

2．三岳大电厂2#发电机额定电压            V，额定电流            A，励磁电流           A，额定功率           MW，额定容量            MVA,额定转速               r/min，额定频率          HZ。

3.1#发电机设计为              励磁方式，              为励磁系统提供励磁电源，              通过励磁装置励磁后为旋转整流桥提供三相整流电源，旋转整流桥直流输出给发电机转子励磁。

4.2#发电机设计为                 励磁方式，              为励磁系统提供励磁电源，励磁系统直流输出给发电机转子励磁。

5.1#主变压器额定电压                                        KV，额定容量                 ，额定频率         ，相数          ，联结组标号

，冷却方式                                   。

6.2#主变压器额定电压                                         KV，额定容量               ，额定频率         ，相数         ，联结组标号

，冷却方式                                    。

7.1#2#3#主变高压侧经                        接地。

8.主变非电量保护是指由                    反映的故障动作或发信的保护。

9.1#2#3#主变有下列五种非电量保护：                 ，                 ，

，                   ，                      。

其中                   ，                  ，                  ，作用于发信。                  ，                     ，作用于跳闸。

10.如果断路器处在弹簧未储能的状态，断路器将不能进行             操作。

11.PT的中文全名是                     ，二次侧不允许            。

12.CT的中文全名是                      ，二次侧不允许            。

13.当1#发变组出现故障时，保护装置会给                        ，

，                      ，                   ，

发出跳闸指令。

14.同期并网三要素：                ，                 ，             。

- 简 答 题（共45分）

- 写出电气五防的内容（一条3分，共15分）

2.请在本张考试卷的背面画出三岳大电厂电气一次系统图（以DCS操作画面为准，按准确程度酌情给分，共30分）