产品参数

品牌/名称         纽荷尔双镜头同步电子显微镜

型号              DZ-Y650L

出厂时间          新款上市

功 能             双镜头同时观察物体，支持测量、照片采集、电脑主机数据共享

系 统              windows10

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

一体机电脑        内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、网线传输

内置固态硬盘       256G（支持扩充）

计算机网络         支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

屏 幕              27寸高清屏

镜头               可调节倍率双镜头NREEOHY-C  98mm f/5.90RP 9组15片光学结构

镜头角度          垂直、侧面

焦距               90-110mm

图像分辨率         2592*1944

照片格式            JPG

对焦组件           精密手轮对焦

反射照明系统       可调白光

电子倍率           10-260倍

视野范围           26-2.5mm

载物台尺寸         180*150mm

行程               70*60mm

色彩               2000~15000 K色温 约1600万种颜色

感光元器件         ISO 100 M 8.92 mm (1/1.8")、2.2 μm x2.2μm、USB 30fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

测光能力           11 μs ~ 12 s中央重点平均测光

快门/光圈          F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流       850 mv with 1/30FPS

峰值量子效率       67% @ 480nm 响应

调焦机构           精密机械粗细松紧可调

软件功能           景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.005mm

操作环境          温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量          380mm*250mm*670mm、15kg

电源输入           220v

整机质保           免费保修1年