产品参数

品牌/名称         纽荷尔荧光显微镜

型号              Tourer50

出厂时间          新款上市

功 能             四色荧光观察合成、比例尺添加、图像拍照、数据储存

扫描方式          强力光型光电传感器扫描

系统开发代号      Threshold NT 10.0.19045

芯 片             采用IbexPeak  Crossfire技术、Sandy Bridge架构3.90GHz  Intel® Smart Cache、 UHD Graphics 620

屏 幕             23.8寸高清屏

镜 头              荧光镜头

4X/NA≥0.10/WD≥19.8mm，10X/NA≥0.25/WD≥2.37mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.82mm

40X/NA≥0.85/WD≥0.45mm ,100X/NA≥1.25/WD≥0.36mm

倍 率             40倍、100倍、200倍、400倍、1000倍

平面视野          1500*1100μm 到70*50μm

XY轴载物台       机械载物台210*140mm 行程75*50mm

调焦机构         精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2μm

荧光系统         反射（UV）320nm~380nm、（V）380nm~415nm、（B）420nm~485nm

- 475nm~550nm

复合光          透射(白)450-460nm

软件功能        比例尺添加、荧光合成、EDF景深叠加、样品尺寸测量

测量基本元素    点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度        ±0.01μm

图像分辨率      3072 (H)x2048 (V)

传感器          SONY IMX178

色彩            2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件      STARVIS 4K 8.92 mm (1/1.8")、2.4 μm x 2.4um、USB 41 fps

测光            11 μs ~ 12 s

快门/光圈       F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

G光灵暗电流    2018mv with 1/45FPS

峰值量子效率    67% @ 556 nm响应

储存空间        256G

操作环境        温度:-10~45℃:湿度:10~85%

尺寸/重量       260*280*550、18KG

电源输入        220v

整机质保        免费保修1年

、