产品参数

品牌/名称         纽荷尔长臂3D显微镜

型号              3D-Z500space

出厂时间          新款上市

功 能             图像观察/支持测量、照片采集、内存卡图片导出

系 统             纽荷尔精简版成像操作系统

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

芯片处理器       DDR3-1066、500-766MHzUHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

储存空间          32G

屏 幕             9寸高清屏

镜头              3D旋转镜头NREEOHY-C  95mm f/5.60RP 9组12片光学结构

图像分辨率         高清1920*1080

照片格式            JPG

IPS面板          1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

帧率              60fps

折叠长臂支架         支持前后推拉延申、折叠、高低可调、角度灵活可调节

支架行程           前后行程300mm，上下行程300mm

对焦组件           （M/A）精密机械对焦

反射照明系统       光源提供（复合白光）450-460nm波长

电子倍率           10-200倍

视野范围          （平面）26-2.5mm、（3D）45-3.5mm

色彩               2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件         ISO 100  8.92 mm (1/2.8")、2.0 μm x2.0μm、60fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

测光能力           11 μs ~ 12 s中央重点平均测光

快门/光圈          F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流       900 mv with 1/60FPS

峰值量子效率       67% @ 480nm 响应

调焦机构           精密机械粗细松紧可调、齿轮精度10μm

软件功能           成像、拍照、测量、存照片、导出照片

输入设备           鼠标

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01mm

操作环境          温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        450*300*370mm、16kg

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年