产品参数

品牌/名称         纽荷尔金相显微镜

型号              J-Gmsd1X

出厂时间          新款上市

功 能             高倍观察、尺寸测量、比例尺添加、图像捕捉U盘储存拷贝

扫描方式          Ultra-Fine数码信息处理引擎

系统：            Linux精简版

芯片：            SONY 、Skylake架构UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

显示器：          12寸高清屏

镜头              布尔镜头NREEOHY-C  20mm f/0.2um DPI 5X/NA0.12/WD23.6mm

10X/NA0.25/WD17.7mm

20X/NA0.4/WD10.4mm\50X/NA0.55/WD7mm

变焦组件          正反向滑块模组

光学倍率          50倍、100倍、200倍、500倍

电子倍率          250倍、500倍、1000倍、2500倍

视野范围          1500*820μm

分辨率            1920x 1080 (高清)

传感器            SONY IMX335

感光元器件        ISO 100 ARM 2K 7.75 mm (1/2")、2.0 μm x 2.0μmComs 60 fps

解析能力          0.2μm  水平垂直96dpi  位深度24

色温              2000~15000 K

曝 光             18 μs ~ 15 s

Binning            2 x 2, 3 x 3, 4 x 4

电子快门          ERS 全景测光

G光灵暗电流      950 mv with 1/60FPS

量子效率          67% @ 490nm

照明系统          透/反射双光源（LED复合白光）450-460nm

载物台            150*120mm、XY轴机械载物台, 行程80*60mm

调焦机构          精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2μm

软件功能          照片捕捉、比例尺添加、尺寸测量

测量基本元素      点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度          ±0.1μm

储存空间          32G

操作环境         温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        410*200*550、15KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年