产品参数

品牌/名称         纽荷尔电子显微镜

型号              DZ-Y500pro

出厂时间          新款上市

功 能             倾斜角度观察+平面观察、长调焦行程、图像捕捉、图像保存

解码方式          RGB数字化信号

系统              纽荷尔V5.0精简版

芯 片         松下Active Pixel Sensor CMOSUHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

显示器            22寸

摆臂式镜头      布尔镜头NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI 9组10片光学结构 OSS光学防抖

倍率              10-260倍

导出图像格式      （精细）JPG

照明系统         扩散反射式复合白光450-460nm

图像读出         Binning高分辨率长距离型

XY轴平面视野    26-2.6mm

工作距离         100mm

储存空间         32G

分辨率           1600万像素

色彩             2000~15000 K

感光元器件       SONY 4608(H) x 3456 (V)

6.52 mm (1/2.8")2.2 μmμm x 2.2 μm、coms50 fps

测光             18 μs ~ 15 s

快门/光圈        F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

G光灵敏度       1800mv with 1/30s

峰值量子效率     61% @ 500nm响应

调焦机构         精密机械粗细松紧可调、齿轮精度10μm

调焦行程         300mm

载物台           底座平台280*350mm

操作环境         温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        280*350*390、11KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年