显微镜技术参数

品牌/名称         纽荷尔金相显微镜

型号              J-Gmsd3X

出厂时间          新款上市

功能              高倍观察、尺寸测量、比例尺添加、图像捕捉电脑数据储存传输

扫描方式          电子束光缆扫描

系统开发代号       Threshold NT 10.0.19045

芯片                采用IbexPeak  Crossfire技术、Sandy Bridge架构

3.90GHz  Intel® Smart Cache、 UHD Graphics 620

屏 幕             23.8寸高清屏

镜 头             布尔镜头NREEOHY-C  20mm f/0.2um DPI

5X/NA0.12/WD23.6mm、10X/NA0.25/WD17.7mm、20X/NA0.4/WD10.4mm\50X/NA0.55/WD7mm

偏光装置           360°检偏镜、起偏镜、反射干涉滤色片：蓝色、绿色、白色

变焦组件           正反向滑块模组

电子倍率          250倍、500倍、1000倍、2500倍

视野范围          1500*820μm

分辨率            3072 x 2048 (4K)

传感器             SONY IMX206

感光元器件        ISO 100 ARM 4K 7.75 mm (1/1.8")、2.0 μm x 2.0μmComs 41 fps

解析能力            0.2μm  水平垂直96dpi  位深度24

色 温             2000~15000 K

曝 光             2 x 2, 3 x 3, 4 x 4

电子快门           ERS 全景测光

G光灵暗电流       426 mv with 1/41FPS

量子效率            67% @ 490nm

照明系统            透/反射双光源（LED复合白光）450-460nm

载物台             平台大小150mm×132mm,移动范围80mm×60mm

调焦机构           精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2μm

软件功能           全景照片扫描拼接、景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01μm

储存空间           256G

操作环境             温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量             410*200*550、18KG

电源输入             220V

整机质保             免费保修1年