技术参数

品牌/型号：纽荷尔 /  超高精细体式显微镜 TS-E68

出厂时间：新机上市

功能：视频观察、图像拍照、尺寸测量、保存JPG图片在电脑主机、支持互联网

操作系统:Windows7旗舰版

硬件主板：I5处理器、8G内存、256G固态硬盘、核心显卡

屏幕：液晶超薄22英寸、IPS技术1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

2592*1944P 高清HDMI 无损分辨率输出

光学系统：超高精细10-260倍率 连续放大缩小 阿倍高透光体式物镜，编码9孔位

最大倍率下 20微米物体明确可见

25-3mm视野范围、100-80mm工作距离、6-1mm景深 (可无限叠加合成)

影像设备：高灵敏度科研级CCD相机，进口索尼IMX185卓越高清图像传感器

F自动/光圈快门，OID光学稳定，AF区域/3D跟踪16个对焦点

手自动/曝光 ，手/自动白平衡，ISO细腻

照明装置：表面光、落射照明系统LED美白，60颗粒灯珠，抑制反光装置、冷暖可调

载物台：XY轴移动载物台 (平台尺寸190mmX160mm) 高精度耐磨金属材质

输入设备：键盘、鼠标

测量技术：二次元影像测量，精度±5微米=0.005mm

测量对象，长度、角度、面积、周长、百分比含量等几十种测量功能

内置软件：图像显示、图像采集、效果处理、图像测量、Office办公软件、QQ浏览器

下载升级：系统升级、提供SDK软件开发工具包

机身尺寸：380*250*520mm

电源：100-240V

整机质保：严格执行国家三包政策，7天无理由退换货，1年免费保修服务，3年维护服务

净重：18KG