技术参数

品牌/型号：纽荷尔 /  电子视频显微镜 DZ-Y600L

出厂时间：新机上市

功能：侧面视频观察、图像拍照、厚度/平整度测量、保存JPG图片、U盘导出图片

操作系统：纽荷尔V6.0企业版

硬件主板：7纳米工艺内嵌 ARM 核CPU、4G运行内存、32GB储存空间、高频显卡

屏幕：液晶超薄22英寸、IPS技术1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

1920*1080P/60fps 高清分辨率 HDMI 输出

光学系统：自动聚焦，超高精细10-260倍率 连续放大缩小

倒置广角镜头，编码9孔位

30-2.2mm视野范围、100-80mm工作距离、6-1mm景深

影像设备：CCD 智能相机采用索尼IMX185图像传感器

F自动/光圈快门，OID光学稳定，AF区域/3D跟踪16个对焦点

手自动/曝光 ，手/自动白平衡，ISO细腻

照明装置：表面光、落射照明系统LED美白、60颗粒灯珠

载物台：200*150mm XY轴移动行程38*68*44mm，游标卡尺，耐磨金属材质

输入设备：罗技无线鼠标

测量技术：二次元影像测量

测量对象，长度、角度、面积、周长、百分比含量等几十种测量功能

内置软件：内置自动聚焦图像观察、图像采集软件、二次元影像测量软件、十字线软件

下载升级：系统升级、无线连接主机、视野拓展、景深合成软件、SDK源文件

机身尺寸：380*250*230mm

电源：100-240V

整机质保：严格执行国家三包政策，7天无理由退换货，1年免费保修服务，3年维护服务

净重：15KG