产品参数

品牌/名称：纽荷尔3D显微镜

型号：3D-Z900

出厂时间 : 新款上市

功能：3D多角度观察、尺寸测量、图像捕捉、图像保存

扫描方式：电动聚焦逐行扫描

导出图像格式：（精细）JPG

芯片处理器：Core i5 芯片、14nm工艺Skylake架构、LGA 1151接口DDR4 DDR3L  双通道32G储存空间

屏幕：23.8寸高清屏

可摆臂式镜头：布尔环绕3D镜头NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI

对焦组件：Auto Focus自动对焦马达

电子倍率：10-260倍

视野范围： 35-3.5mm

分辨率：3840 x 2160 (4K)

传感器：SONY IMX206

感光元器件： ISO 100 ARM 4KAF 7.77 mm (1/1.8")、2.0 μm x 2.0μm、USB HDMI 60 fps

解析能力：3.78μm  水平垂直96dpi  位深度24

色温：2000~15000 K

Binning：2 x 2, 3 x 3, 4 x 4

曝 光：18 μs ~ 15 s

电子快门：ERS 全景测光

G光灵暗电流：1900 mv with 1/60FPS

量子效率： 67% @ 490nm

反射系统：（复合白光）450-460nm

载物台：底座平台280*350、XY轴机械载物台195*180mm

调焦机构：精密机械粗细松紧可调、齿轮精度8μm、行程330mm

软件功能：样品尺寸测量、手自动曝光/白平衡、HDR宽动态

测量基本元素：点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度：±0.01mm

操作环境：温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量：280*350*390、10KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年