产品参数

| 名称 | 纽荷尔大视野数码显微系统 |
| --- | --- |
| 型号 | DZ-VIEW27 |
| 上市时间 | 新款上市 |
| 功能 | 适应体型较大样品显微观察、图像拍照、联网上传 支持大视野范围内OK/NG的判断 |
| 放大形式 | 电动连续变倍自动对焦 |
| 电动变焦镜头 | 连续电动变倍镜头 H4KPA传感器模块 EMZO-XA镜头模块 5 组 16 片镜片 |
| 光学镜组 | AFDM高性能 SONY CMOS 传感器，内嵌ARM核，1.45x1.45(μm像素) |
| 倍率（X） | 实现1-100倍变倍 |
| 操作系统 | Windows10 |
| 硬件主板 | 酷睿I7处理器、16G内存、1T硬盘、核显3.0高速主板 |
| 屏幕 | 27寸液晶屏内置一体机电脑 |
| 感光元器件 | 830万像素数字传感器，逐行扫描 / 连续输出 ISO细腻 手/自动曝光、白平衡、F/自动光圈快门 |
| 芯片型号 | Sony IMX415 1/2.8” 4K Starvis CMOS |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 焦距 | 目标物体在 205-255mm 高度范围内 支持机械轮手动对焦、支持电动变倍与自动对焦 |
| 成像视野范围 | 380mm（H）*260mm（V） |
| 影像算法 | IPS 1670万点阵列UItra-Fine颜色引擎 |
| G光灵敏度 | 300mv/0.13 with 1/30s |
| 图像软件 | 软件手/自动照片捕捉、颜色自动修正、文字箭头标注、JPG图片按路径保存、文件名命名、图像库管理、一键报告生成（可编辑）、工控网联网上传、图像库管理、自动生成文档，景深叠加聚焦功能。 |
| 照明系统 | 照明角度可调LED光源 |
| 载物台 | 380*260mm |
| 设备尺寸 | 380*260*430mm |
| 电源 | 电压220v |