技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-E68S

产地：广东深圳

设备功能：视频观察、拍照存图、尺寸测量

放大形式：超高精细光学放大+电子学放大

倍率(X.)：光学倍率50倍、100倍、200倍、500倍

电子倍率250倍、500倍、1000倍、2500倍

操作系统：Windows 10 专业版

硬件主板：英特尔酷睿I5处理器.8G内存、256G固态硬盘、核心显卡

拓展性：支持联网，支持用户安装自己的软件

屏幕:22寸高清液晶屏一体机电脑

无限远金相物镜:L Plan ∞5X/0.12 WD23.6

L Plan ∞10X/0.12 WD17.7

L Plan ∞20X/0.40WD10.4

L Plan ∞50X/0.55WD7.0

目镜:广角10X(光学视场数中22mm)瞳距53-75mm

影像设备:Aptina CMOS 卷帘快门彩色相机

感光元器件:全时段高清影像2592x1944高分辨率

芯片处理器:MT9P006传感器2.2x2.2(μm)

Ultra-Fine颜色引擎 Rolling shutter曝光0.294~2000ms

G光灵敏度SN 0.53 V/lux-sec 66.5dB 1/35 FPS灵敏度

视野范围:≈1500*800μm 150*80μm

双光源照明系统:上光反射照明+下光透射照明、波长范围350-2500nm

光路构造:分光棱镜、聚光器、孔径光阑、视场光阑、渐晕光阑、消杂光光阑

主机电源:交流电压220V 50/60Hz6V20W输出

调焦机构:粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY轴载物:双层机械移动式180*145mm,移动范围75*50mm

软件特色:全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

图像测量技术:测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、百分比含量等

测量精度:±0.01μm

尺寸及重量:260mm(长)*210mm(宽)*500mm(高) 15kg

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级：软件后期免费升级服务

厂家名称：深圳纽荷尔科技有限公司