产品参数

品牌/名称         纽荷尔电子显微镜

型号              DZ-XC50

出厂时间          新款上市

功 能             倾斜角度观察、图像捕捉、图像测量、图像保存

解码方式          RGB数字化信号

视觉系统          Linux Kernel 6.2 数码UI构架

芯 片            Core i5 、DDR3-1066双通道、500-766MHzUHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

显示器            22寸

电动变焦镜头      无级电动变倍镜头NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI镜头支持左右摆动

倍率              27-166倍

导出图像格式      （精细）JPG

图像处理的外围设备    LED环形照明柔和扩散反射式复合白光450-460nm

图像读出           Binning高分辨率长距离型

视野               26-2.6mm

工作距离           90-120mm

调焦行程           330mm

分辨率            1.25μm

色彩             2000~15000 K色温 约1600万种颜色

感光元器件       SONY 1920(H) x 1080 (V)

6.52 mm (1/2.8")2.4 μmμm x 2.4 μm、Coms60 fps

测光             18 μs ~ 15 s

快门/光圈        F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

G光灵敏度       1800mv with 1/30s

峰值量子效率     67% @ 500nm响应

储存空间         32G

软件功能         尺寸测量、鼠标按钮控制镜头电动变焦、 图片做标记

载物台           XY轴机械载物台300*180mm

操作环境         温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        280*350*390、11KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年