技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-X5

产地：广东深圳

设备功能：视频观察(支持28厘米工作距离)、拍照存图、尺寸测量

放大形式：超高精细光学放大+电子学放大

倍率(X.)：光学倍率50倍、100倍、200倍、500倍

电子倍率250倍、500倍、1000倍、2500倍

操作系统：Windows 10 专业版

硬件主板：英特尔酷睿I5处理器.8G内存.256G固态硬盘、核心显卡

拓展性：支持联网，支持用户安装自己的软件

屏幕：22寸液晶超薄一体机电脑

无限远金相物镜：ARNEO ∞PL 2.5X/0.08 WD35.1

ARNEO ∞PL 5X/0.13 WD15.6

ARNEO ∞PLL 10X/0.25 WD8.7

ARNEO ∞PLL 20X/0.40 WD8.8

ARNEO ∞PLL 50X/0.60 WD8.1

广角目镜：WF10X/22

影像设备：索尼IMX185 CMOS卷帘快门彩色相机

2592x1944P分辨率高清无损输出

感光元器件：IPS 1670万点阵列Ultra-Fine颜色引擎

芯片处理器：ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

G Sensitivity Dark Signal 300mv/0.13 with 1/30s

视野范围：≈3000*1600μm 150*80μm

软件特色：全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

柯拉照明系统：高压卤素上光反射照明，波长范围350-2500nm

光路构造：光阑、棱镜、微调偏光板、偏振器、黄绿蓝磨砂滤色片转盘

调焦机构：粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY轴载物：矩形机械移动载物台185*140mm,移动范围55*50mm

图像测量技术：测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、百分比含量等

测量精度：±0.01μm

主机电源：交流电压 220V 50/60Hz6V30W输出

尺寸及重量：550mm(长)*350mm(宽)*500mm(高)20kg

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级：软件后期免费升级服务

厂家名称：深圳纽荷尔科技有限公司