产品参数

品牌/名称         纽荷尔体视显微镜

型号              TS-Boost01

出厂时间          新款上市

功 能             倾斜角度观察+平面观察、长调焦行程、尺寸测量、图像捕捉、图像保存

芯片处理器        Core i5 芯片、14nm工艺Skylake架构、LGA 1151接口DDR4 DDR3L  8G内存、256G储存空间

屏 幕             23.8寸高清屏

可摇摆式镜头      布尔变焦镜头NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI

镜头光学结构      9组12片

导出图像格式      （精细）JPG

对焦组件          全时机械对焦

电子倍率          10-260倍

视野范围          35-3.5mm

分辨率            2592 x 1944

传感器            SONY IMX185

感光元器件        ISO 100 ARM  7.77 mm (1/1.9")、1.9 μm x 1.9μmUSB 30 fps

解析能力          3.78μm  水平垂直96dpi  位深度24

色温              2000~15000 K

Binning            2 x 2, 3 x 3, 4 x 4

曝 光             18 μs ~ 15 s

电子快门          电子前帘快门

G光灵暗电流      2000 mv with 1/30FPS

量子效率          67% @ 490nm

反射系统         （复合白光）450-460nm

载物台            底座平台280*350mm

调焦机构          精密机械粗细松紧可调、齿轮精度8μm、行程330mm

软件功能          样品尺寸测量、手自动曝光/白平衡、HDR宽动态

测量基本元素      点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度          ±0.01mm

操作环境         温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        280*350*390、10KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年