产品参数

品牌/名称：纽荷尔数码显微系统

型号：NRE-A700

功能：放大观察、测量、图像采集、数据传输、一键出报告

解码方式：宽光谱6K高速线扫

增强性能混合架构   硬件线程调度器智能分配P-core  E-core

系 统             windows10

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

一体机电脑       内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘      256G（支持扩充）

数据存储设备      FLASH DRAM芯片 3.2Gbps 3.0高速数据传输

计算机网络        支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

变倍光学镜头：

6K NREEOHY ∞镜头-C 25mm f/Resolution（0.7μm）光学构造5组26片

光学倍率：50-800倍连续变倍

视野范围 ≈3000*1600μm  260*200μm（软件支持视野扩充）

像素：1600万

导出图像格式：TIFF , JPG , PNG , DICOM

分辨率: 4608 * 3456

G光灵敏度：425mv with

落射照明系统：可调节扩散反射式复合白光

光谱响应范围：380~650nm

图像读出：Binning高分辨率长距离型

解析能力：0.2μm

感光元器件：SONY ISO 100 ARM 6K 7.77 mm (1/2.3")、1.34 μm \Coms 12fps

快门/光圈：F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪32个对焦点

软件功能：景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级、尺寸测量(长度、平行线、多边形、圆、弧、角度等等)

测量精度：±0.005μm

调焦行程：精密机械粗细松紧可调、齿轮精度1um

载物台：300*180mmXY轴机械载物台

操作环境：温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量：300*280*560、39.5KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年