技术参数

品牌/型号：纽荷尔 /  电子视频显微镜 DZ-Y600

出厂时间：新机上市

功能：数据采集 、视频观察、图像拍照、尺寸测量、保存JPG图片、U盘导出图片

操作系统：纽荷尔V6.0企业版

硬件主板：内嵌 ARM处理器、成像造影技术、flash闪存、64GB储存空间(支持扩充)

屏幕：液晶超薄22英寸、IPS技术1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

1920*1080P/60fps 高清分辨率 HDMI 输出

光学系统：自动聚焦，超高精细10-300倍率 连续放大缩小

高斯广角镜头，编码9孔位

28-2.2mm视野范围、100mm工作距离

光学鉴别力达300线对以上，符合国际标准

影像设备：镀层防霉处理,镜头密封装置： 防尘,防油\防水污染

CCD 智能相机采用索尼IMX185图像传感器

F自动/光圈快门，OID光学稳定，AF区域/3D跟踪16个对焦点

手自动/曝光 ，手/自动白平衡，ISO细腻

调焦系统：精密机械齿轮传动，可进行张力调节，带限位装置，避免标本或物镜损伤

照明装置：表面光、落射照明系统LED美白、60颗粒灯珠

载物台：380*250mm 耐磨金属材质

输入设备：无线鼠标（支持有线）

测量技术：二次元影像测量，（精度约等于数显卡尺）

测量对象，长度、角度、面积、周长、百分比含量等几十种测量功能

内置软件：内置自动聚焦图像观察、图像采集软件、二次元影像测量软件、十字线软件

下载升级：系统升级、无线连接主机、视野拓展、景深合成软件、SDK源文件

机身尺寸:380*250*380mm

电源：100-240V

整机质保：严格执行国家三包政策，7天无理由退换货，1年免费保修服务，3年维护服务

净重：15KG