技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-E300L

产地：广东深圳

设备功能：倒置观察、金相自动分析系统、拍照存图、比例尺标记

放大形式：超高精细光学放大+电子学放大

倍率(X.)：光学40倍、100倍、200倍、400倍、600倍、1000倍

电子200倍、500倍、1000倍、2000倍、3000倍、5000倍

操作系统：Windows 10 专业版

硬件主板：英特尔酷睿I5处理器.8G内存、256G固态硬盘、核心显卡

拓展性：支持联网，支持用户安装自己的软件

屏幕：22寸液晶超薄一体机电脑

MPlan光学物镜：Plan 4X/0.10 WD16.5

MPlan 10X/0.25 WD7

MPlan 20X/0.40 WD2.2MPlan 40X/0.65 WD1.2

PLL 60X/0.75WD6.2

PL 100X/1.25 WD0.25

采用高分辨率非球面镜片纳米结晶涂层实现高成像性

广角目镜:PL10X/18

影像设备:索尼IMX185 CMOS卷帘快门彩色相机

2592x1944P分辨率高清无损输出

感光元器件:IPS 1670万点阵列Ultra-Fine颜色引擎

芯片处理器:ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

G Sensitivity Dark Signal 300mv/0.13 with 1/30s

视野范围:≈1600*900μm 150*80μm

主机电源:交流电压 220V 50/60Hz6V20W输出

照明系统:卤素倒置反射照明、波长范围350-2500nm

光路构造:黄绿蓝插板滤色片、分光棱镜、聚光器、视场光阑、孔径光阑

调焦机构:升降粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY轴载物:矩形机械移动载物台200*152mm,移动范围16*16mm

图像测量技术:测样品长宽尺寸、周长面积，±0.01μm测量精度

金相分析系统:评级评定、晶粒度测定、数据库金相图谱对比、分析数据

软件特色:全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

尺寸及重量:600mm(长)*250mm(宽)*500mm(高) 18kg

整机质保:7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级:软件后期免费升级服务

厂家名称:深圳纽荷尔科技有限公司