技术参数

品牌/型号：纽荷尔 /  3D三维显微镜 3D-5980L

出厂时间： 新机上市

功能：     3D多角度观察、图像拍照、尺寸测量、保存JPG图片、U盘导出图片

操作系统： 纽荷尔V6.1企业版

硬件主板:  索尼CMOS 、ES嵌入式微处理器 、闪迪Flash 32GB储存空间

屏幕：      液晶超薄12英寸电脑一体机、IPS技术1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

1920*1080P/60fps 高清分辨率 HDMI 输出

光学系统：超高精细10-260倍率 连续放大缩小

3D 纽荷尔90-160mm V/26.1 ED206

光学镜片布局构造8组9片、光圈叶片数7片

影像设备：采用高灵敏度科研级CCD相机一体机电脑，进口索尼卓越高清图像传感器

F广角端大光圈、OIS光学防抖

全画幅RGB测光感应器

照明装置：表面光、落射照明系统LED美白、60颗灯珠

载物台：  耐磨金属材质、XY轴游标卡尺移动载物台

台面支持180°旋转（台面长宽187*160mm行程60*55mm）

输入设备：罗技无线鼠标

测量技术：无

内置软件：内置图像观察、图像采集软件、十字线软件

下载升级：系统升级

机身尺寸：380*250*520mm

电源：    100-240V

整机质保：严格执行国家三包政策，7天无理由退换货，1年免费保修服务，3年维护服务

净重：    15KG