产品参数

品牌/名称         纽荷尔长臂3D自动聚焦显微镜

型号              3D-Z500Focus

出厂时间          新款上市

功 能              2D/3D图像观察/支持测量、照片采集、电脑主机数据共享

系 统             windows10（支持安装自己的软件）

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

一体机电脑       内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘      256G（支持扩充）

数据存储设备      FLASH DRAM芯片 3.2Gbps 3.0高速数据传输

计算机网络        支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

屏 幕             23.8寸高清屏

镜头            3D自动聚焦镜头NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI  9组12片光学结构

自动对焦组件        Auto Focus VCM微控迅速聚焦电机

图像信息处理       高性能Exmor R CMOS传感器

图像分辨率         3840*2160 (4K)

照片格式            （精细）JPG

折叠长臂支架       支持前后推拉延申、折叠、高低可调、视角可灵活调节

支架行程           前后行程350mm，上下行程300mm

反射照明系统       光源提供（复合白光）450-460nm波长

电子倍率           10-260倍

视野范围          （平面）26-2.5mm、（3D）45-3.5mm

色彩               2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件         ISO 100 M 8.92 mm (1/1.8")、2.5 μm x2.5μm、USB 60fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

测光能力           11 μs ~ 12 s全景测光

快门/光圈          F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流       850 mv with 1/60FPS

峰值量子效率       67% @ 480nm 响应

调焦机构           精密机械粗细松紧可调（支持切换手/自动聚焦）

软件功能           景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01mm

操作环境          温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量         400*300*330mm、18kg

电源输入          220v

整机质保          免费保修1年