产品参数

品牌/名称：纽荷尔3D显微镜

型号：3D-Z900 PC性能版

出厂时间 : 新款上市

功能：2D/3D图像观察/支持测量、照片采集、电脑主机数据共享

扫描方式：电动聚焦迅速扫描

导出图像格式：（精细）JPG

增强性能混合架构   硬件线程调度器智能分配P-core（性能核） E-core（能效核）

系 统             windows10

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

一体机电脑       内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘      256G（支持扩充）

数据存储设备      FLASH DRAM芯片 3.2Gbps 高速数据传输

计算机网络        支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

屏 幕             23.8寸高清屏

镜头          电动调焦镜头3D环绕NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI

对焦组件       可识别自动对焦传感器

电子倍率        10-260倍

视野范围          （平面）26-2.5mm、（3D）45-3.5mm

分辨率：3840 x 2160 (4K)

传感器：索尼IMX全像素对焦大底传感器

感光元器件： ISO 100 ARM 4KAF 7.77 mm (1/1.8")、2.0 μm x 2.0μm、USB HDMI 60 fps

色温：2000~15000 K

电子快门：ERS 全景测光

G光灵暗电流：1900 mv with 1/60FPS

反射照明系统       光源提供（复合白光）450-460nm波长

载物台：底座平台350*280、XY轴机械载物台300*180mm

调焦机构         精密机械粗细松紧可调、齿轮精度8μm、行程330mm

软件功能           景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01mm

操作环境：温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量：280*350*390、15KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年