技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-S500L

产地：广东深圳

设备功能：金相观察、测量、图像采集、数据传输、一键出报告

放大形式：超高精细光学放大+电子学放大

倍率(X.)：光学40倍、100倍、200倍、400倍

电子200倍、500倍、1000倍、2000倍

操作系统：Windows 10 专业版

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

商务笔记本电脑： 15.6寸酷睿I5-12450H八核/32GB运行内存+512G固态硬盘，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘：512G

屏幕：15.6寸

光学镜头:ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

精度：±0.01μm

目镜: 10X

物镜：4X、10X、20X、40X

影像设备:SONY高端IMX678大靶面彩色CCD

分辨率：3840*2160

像素：830万

图片格式: JPG

像素尺寸:1.34 μm x 1.34 μm

色温:2000-15000 K

视野范围:≈1600*900μm 200*150μm

主机电源:交流电压 220V 50/60Hz6V20W输出

照明系统:卤素倒置反射照明、波长范围350-2500nm

光路构造:黄绿蓝插板滤色片、分光棱镜、聚光器、视场光阑、孔径光阑

调焦机构:升降粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY轴载物:矩形机械移动载物台200*152mm,移动范围16*16mm

图像测量技术:测样品长宽尺寸、周长面积，±0.01μm测量精度

软件特色:全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

尺寸及重量:600mm(长)*250mm(宽)*500mm(高) 18kg

整机质保:7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级:软件后期免费升级服务

厂家名称:深圳纽荷尔科技有限公司