产品参数

品牌/名称         纽荷尔自动测量电子显微镜

型号              DZ-XC51

出厂时间          新款上市

功 能             倾斜角度观察、图像捕捉、图像手/自动测量、图像保存

内嵌软件： XCamView 软件控制相机，提供丰富的测量、网格线管理、自定义模板功能

特点：          支持一键自动测量，提供自动寻边，等自动测量功能

软件操作难度       非常简单

芯 片            Sony IMX678 Starvis 背照式CCD

分辨率          3840*2160

像素             830万

储存空间         32G

显示器            22寸

光学镜头         镜头NREEOHY-C  60mm f/3.78 DPI镜头支持左右摆动

倍率              10-260倍

导出图像格式       JPG

光源：           LED白光（支持上下光源）

图像读出           Binning高分辨率长距离型

视野               26-2.6mm

工作距离           90-120mm

调焦行程           330mm

色彩             2000~15000 K色温 约1600万种颜色

6.52 mm (1/2.8")2.4 μmμm x 2.4 μm、Coms60 fps

测光             18 μs ~ 15 s

快门/光圈        F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

G光灵敏度       1800mv with 1/40s

ISP 功能：      提供暗部增强，锐化和 3D 降噪等功能

载物台           XY轴机械载物台300*180mm

操作环境         温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        280*350*390、11KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年