产品参数

品牌/名称         纽荷尔荧光显微镜

型号              Tourer90

出厂时间          新款上市

功 能             五色荧光观察合成、比例尺添加、图像拍照、数据储存

扫描方式          强力光型光电传感器扫描

高效制冷模块      双级专业设计的高性能TE冷却结构

系统开发代号      Threshold NT 10.0.19045

芯 片             采用IbexPeak  Crossfire技术、Sandy Bridge架构3.90GHz  Intel® Smart Cache、 UHD Graphics 620

屏 幕             23.8寸高清屏

镜 头             高品质荧光镜头

4X、10X、20X、40X、60X、80X、100X

倍 率             40倍、100倍、200倍、400倍、600倍、800倍、1000倍

图像分辨率        5440*3640

像素              2000万

科学级专业传感器     高性能Sony Exmor 20M/IMX183(C, RS)

曝光时间           0.1ms~1h 精准曝光控制技术

平面视野          1500*1100μm 到70*50μm

XY轴载物台       机械载物台210*140mm 行程75*50mm

调焦机构         精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2μm

上光源 ：反射   （UV荧光）320nm~380nm、（B荧光）420nm~485nm

（G荧光）475nm~550nm、（W复合白光）450-460nm

（紫色荧光UV+W）380nm~415nm

下光源          透射(白)450-460nm

软件            ToupView高级图像处理软件

软件功能        比例尺添加、荧光合成、EDF景深叠加、样品尺寸测量

测量基本元素    点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度        ±0.01μm

色彩            2000~15000 K色温 约2000万种颜色

光谱响应范围    380-650nm

快门/光圈       F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪全局对焦

微光荧光算法    GFP 、 RFP 分析，荧光原位杂交(FISH)

Ultra-Fine引擎    16bit 5Gbits/s;确保图像光电转换量子效率

储存空间        256G

操作环境        温度:-10~45℃:湿度:10~85%

尺寸/重量       260*280*560、19KG

电源输入        220v

整机质保        免费保修1年