产品参数

品牌/名称         纽荷尔长臂电子显微镜

型号              DZ-E10

出厂时间          新款上市

功 能             图像观察、照片采集、内存卡图片导出

系 统             纽荷尔精简版成像操作系统

芯片处理器       DDR3-1066、500-766MHzUHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

储存空间          32G

屏 幕             22寸高清屏

镜头               NREEOHY-C  95mm f/5.60RP 9组12片光学结构

图像分辨率         高清4608*3456

照片格式            JPG

像素                1600万

帧率               80fps

折叠长臂支架         支持前后推拉延申、折叠、高低灵活可调节

支架行程           前后行程300mm，上下行程300mm

对焦组件           （M/A）精密机械对焦

反射照明系统       光源提供（复合白光）450-460nm波长

电子倍率           10-260倍

视野范围            26-2.5mm

色彩               2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件         ISO 100  8.92 mm (1/2.8")、2.2 μm x2.2μm、80fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

测光能力           11 μs ~ 12 s中央重点平均测光

快门/光圈          F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流       900 mv with 1/80FPS

软件功能           成像、拍照 、存照片、导出照片

输入设备           遥控器

操作环境          温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        450*300*370mm、15kg

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年