产品参数

品牌/名称         纽荷尔手持金相显微镜

型号              J-Mini50

上市时间          新款上市

功 能             金相组织观察、照片拍摄、图片保存与导出

传感器            采用300-1000nm 宽光谱科学级CMOS传感器

分辨率            4608*3456

像素              1600万

硬件主板          松下Active Pixel Sensor UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

数字IO            1路光耦隔离输入1路光耦隔离输出

存储空间          32G

屏 幕             7寸

镜 头             4X、10X、40X金相镜头

倍 率             200倍、500倍、2000倍

镜头辨率能力      2um、1um、0.7um

数据接口          HDMI

灵敏度            23.82 V/(lux-s)@60fps

导出图像格式      (精细)JPG

反射照明系统      可调节光点反射照明

色彩              2000~15000 K色温 约1800万种颜色

拍照控制        遥控器触发模式拍照

快门类型        卷帘快门

快门/光圈         F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

信噪比            45.9dB

XY轴移动行程     5mm*5mm

操作环境         温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量         130mm*130mm*280mm、2.3KG

电源输入         12V8A 移动电源输出

整机质保         免费保修1年