产品参数

品牌/名称         纽荷尔电子显微镜

型号              DZ-Tron02

出厂时间          新款上市

功 能             倾斜角度观察+平面观察、长调焦行程、测量、图像捕捉、图像保存

解码方式          全焦段RGB数字化信号

系统开发代号      Threshold NT 10.0.19045

芯片              采用IbexPeak  Crossfire技术、Sandy Bridge架构3.90GHz  Intel® Smart Cache、 UHD Graphics 620

显示器             23.8寸高清屏

摆臂式镜头        布尔镜头NREEOHY-C  100mm f/3.78 DPI 9组12片光学结构

OSS光学防抖

倍率              10-225倍

导出图像格式      （精细）JPG  、TIF（原图）

G光灵敏度        1800mv with 1/41s

照明系统          扩散反射式复合白光450-460nm

峰值量子效率      67% @ 500nm响应

图像读出          Binning高分辨率长距离型

XY轴平面视野      26-2.6mm

工作距离          100mm

储存空间          256G

分辨率            3072 x 2048 (4K)

解析能力          0.2μm  水平垂直96dpi  位深度24

感光元器件        ISO 100 ARM 4K 7.75 mm (1/1.8")、2.0 μm x 2.0μmComs 41 fps

快门/光圈         F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪30个对焦点

软件功能          全景照片扫描拼接、景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级、尺寸测量(长度、平行线、多边形、圆、弧、角度等等)

测量精度          ±0.01μm

调焦行程         精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2μm 行程260mm

载物台           300*180mmXY轴机械载物台

操作环境         温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        300*280*560、35KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年