产品参数

品牌/名称         纽荷尔一体化手持金相显微镜

型号              J-Mini40

上市时间          新款上市

功 能             金相组织观察、照片拍摄、图片保存与导出

传感器            采用300-1000nm 宽光谱科学级CMOS传感器

硬件主板          松下Active Pixel Sensor UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

数字IO            1路光耦隔离输入1路光耦隔离输出

存储空间          32G

屏 幕             9寸一体

镜 头             4X、10X、40X金相镜头

倍 率             200倍、500倍、2000倍

镜头辨率能力      2um、1um、0.7um

数据导出接口      TF卡

灵敏度            23.82 V/(lux-s)@60fps

导出图像格式      (精细)JPG

反射照明系统      可调节光点反射照明

色彩              2000~15000 K色温 约1800万种颜色

拍照控制        无线鼠标控制软件界面

快门类型        卷帘快门

快门/光圈         F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

信噪比            45.9dB

软件功能          照片拍摄，尺寸测量，比例尺标定

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01um

对焦组件         （M/A）光学对焦

XY轴移动行程     5mm*5mm

操作环境         温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量         130*130*280mm、2.2KG

电源输入         12V8A 移动电源输出

整机质保         免费保修1年