产品参数

品牌/名称：纽荷尔3D显微镜

型号：3D-Tron05

出厂时间 : 新款上市

功能：3D环绕观察、倾斜角度高清观察、平面观察、长调焦行程、测量、图像采集、U盘数据拷贝

解码方式：宽光谱高清超高速线扫

系统：Linux精简版

芯片：SONY 、Skylake架构UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

显示器：12寸高清屏

摆臂式镜头：NREEOHY3D镜头-C 100mm f/3.78 DPI 10组16片光学结构

倍率：10-260倍

导出图像格式：精细JPG

G光灵敏度：1050mv with

照明系统：扩散反射式复合白光

光谱响应范围：380~650nm

图像读出：Binning高分辨率长距离型

XY轴平面视野：26-2.6mm

工作距离:80mm

存储空间:32G

分辨率: 1920*1080（高清）

解析能力：0.18μm

感光元器件：ISO 100 ARM 4K 7.75 mm(1/1.8")、2.4 μm x2.4um\Coms 60fps Temp-Tint引擎

快门/光圈：F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪30个对焦点

软件功能：照片捕捉、比例尺添加、尺寸测量(长度、平行线、多边形、圆、弧、角度等等)

测量精度：±0.01mm

调焦行程：精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2um 行程260mm

载物台：300*180mmXY轴机械载物台

操作环境：温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量：300*280*560、38KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年