产品参数

品牌/名称         纽荷尔3D显微镜

型号              3D-Virage01

出厂时间          新款上市

功 能             2D/3D多角度观察、尺寸测量、比例尺添加、图像捕捉、电脑数据储存传输

图像信息处理      长距离放大器分离型接近传感器

系 统             Enterprise

芯片              高性能GPU、PClE SwitchCPU、HDMI 2.0、Host x1 USB3.0、x3 USB2.0、内置32G Emmc、支持插U盘扩充储存空间 支持百兆以太网络连接

屏 幕             23.8寸高清屏

可摇摆镜头        360°布尔变焦镜头NREEOHY-C  95mm f/5.60RP

对焦组件         （M/A）机械对焦

电子倍率          10-260倍

视野范围          （平面）26-2.5mm、（3D）4.5-3.5mm

分辨率             3072 (H) x 2048 (V)

色彩               2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件         ISO 100 4K M 8.92 mm (1/1.8")、2.4 μm x2.4μm、USB 41fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

测光能力           11 μs ~ 12 s中央重点平均测光

快门/光圈          F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流       850 mv with 1/41FPS

峰值量子效率       67% @ 480nm 响应

反射系统           （复合白光）450-460nm

载物台             XY轴机械载物台300*180mm

调焦机构           精密机械粗细松紧可调、齿轮精度10μm、调焦行程330mm

软件功能           全景照片扫描拼接、景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01mm

储存空间           256G

操作环境           温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量          280*350*390、8KG

电源输入           220v

整机质保           免费保修1年