产品参数

品牌/名称：纽荷尔3D显微镜

型号：3D-7980

设备功能：视频观察、尺寸测量、拍照JPG、录像AVI、U盘导出

倍率（X.）：10-200连续变倍

放大形式：超高精细电子放大

处理器芯片：Sony IMX(C)数字影像CPU，闪迪插拔式U盘64GB空间

显示：13.3英寸高清液晶屏

镜头：纽荷尔3D镜头

RP/28-3.60um WD100-150mm V23-2.2mm

光学镜片布局构造9组、高透光非球面镜片技术

光路结构:无限远

影像设备感光元件：全画幅相机

索尼传感器 300TyP

全时段超清影像1920*1080 HDMI标准高清分辨率

2.0um*2.0um像元 1/1.8"感光 60fps帧率 56dB信噪比

G光灵敏度暗电流：505mv with 1/30s 采样平均1X1

照明装置：落射照明系统:正白LED高亮发光管

调焦机构：精密机械齿传动、同轴调焦

移动载物台：台面长宽190*160mm XY轴行程60*60mm

输入设备：鼠标

其他设置：曝光方式、白平衡、亮度、对比度、饱和度、、锐度

降噪、感光度、黑白、水平镜像、垂直镜像

软件特色：智能免校准测量软件

投影测量技术：测样品长度尺寸、角度、周长、面积、圆弧等丰富功能

测量精度：±0.01mm

下载升级：后期软件升级新功能

尺寸及重量：280mm(长)*340mm(宽)*580mm(高)

电源：100-240V

整机质保:，7天无理由退换货，1年免费保修服务