产品参数

品牌/名称：纽荷尔偏光显微镜

型号：P-Series08

出厂时间：新款上市

偏光功能：单偏光、正交偏光

软件功能：自动化图片全景拼接、图像捕捉、电脑数据储存传输

扫描方式：坐标记录自动扫描

系统版本：Build 10240

芯 片：I7-14700 CPU、64G内存、核心数量20、28线程、5.4GHz睿频Intel UHD Graphics 770、300MHz频率、封装规格LGA 1700

屏 幕：23.8寸高清屏

无应力偏光镜头：PL L5X/0.12(W.D.)26.1 mm 、PL L10X/0.25(W.D.)20.2 mm、

PL L20X/0.29(W.D.)20.6 mm 、PL L40X/0.60(W.D.)5.18 mm

PL L60X/0.70(W.D.)4.50 mm、PL L80X/0.80(W.D.)3.98 mm

变焦组件：正反向滑块模组

光学倍率：50倍、100倍、200倍、400倍、600倍、800倍

视野范围：支持75*50mm范围全景合成

分辨率：5MP, 2448 (H) x 2048 (V)

传感器：SONY IMX264LQR-C

感光元器件：ISO 100 ARM 4K 11.1 mm (2/3")、3.45 μm x 3.45 μmComs 36fps

解析能力： 0.28μm  水平垂直96dpi  位深度24

Fine Color处理：18 μs ~ 15 s

偏光系统：360°起偏器、360˚检偏器、λ , λ/4石英锲补偿器

全局快门/光圈：F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

测 光：Binning ERS 全景测光

图片格式：TIFF / JPG / PNG / DICOM

量子效率：69% @ 500nm

照明系统：6V30W高亮 透/反射双光源，亮度可调

电动载物台：XY轴190*180mm、行程75*50mm、支持设定扫描区域与移动速度

调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm

软件功能：景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素：点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度：±0.01μm

储存空间：1T

操作环境：温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量：410*200*560、18KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年