产品参数

品牌/名称：纽荷尔偏光显微镜

型号：PL-6980FE

出厂时间：新款上市

偏光功能：单偏光、正交偏光

软件功能：尺寸测量、比例尺添加、图像捕捉、电脑数据储存传输

扫描方式：数字串行扫描

系统开发代号：Threshold NT 10.0.19045

芯 片：Intel VT-X、SSE4.1/4.2指令集英特尔Software Guard Extensions1866/2133MHz，DDR3L 1333/1600MHz

屏 幕：23.8寸高清屏

镜头：无应力偏光镜头NREEOHY-C  26.1mm f/0.35um DPI

PL L5X/0.12(W.D.)26.1 mm 、PL L10X/0.25(W.D.)20.2 mm、

PL L40X/0.60(W.D.)3.98 mm、PL L60X/0.70(W.D.)3.18 mm

变焦组件：正反向滑块模组

光学倍率：50倍、100倍、200倍、400倍、600倍

视野范围：1500*820μm

分辨率： 3072 x 2048 (4K)

传感器：SONY IMX178

感光元器件：ISO 100 ARM 4K 7.5 mm (1/1.8")、2.4μm x 2.4μmComs 41 fps

解析能力：  0.35μm  水平垂直96dpi  位深度24

Fine Color处理：18 μs ~ 15 s

偏光系统：360°起偏器、360˚检偏器、λ , λ/4石英锲补偿器

全局快门/光圈：F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

测 光：Binning ERS 全景测光

G光灵暗电流 ：426 mv with 1/41FPS

量子效率：69% @ 500nm

照明系统：6V30W高亮 透/反射双光源，亮度可调

载物台：旋转式载物台,直径Φ150mm，360°等分刻度, 游标格值6'，中心可调

调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm

软件功能：景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素：点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度：±0.01μm

储存空间：256G

操作环境：温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量：410*200*560、18KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年