产品参数

品牌/名称         纽荷尔手持金相显微镜

型号              J-Mini60

上市时间          新款上市

功 能             金相组织观察、照片拍摄、图片保存与导出

操作系统          Windows 10

无线网络          支持108MB/S高速无线WIF连接

传感器            SONY IMX335LQN-C

分辨率            2592*1944

芯片              Cel1

散热              采用A7铜板风扇智能散热

G光灵敏度暗电流   6.4x108e-/((W/m2).s))QE91%@550nm50(e-/s/pix)

存储空间          1TB固态硬盘

屏 幕             7寸触摸屏

镜 头             4X、10X、40X金相镜头

倍 率             200倍、500倍、2000倍

镜头辨率能力      2um、1um、0.7um

数据接口          USB

灵敏度            23.82 V/(lux-s)@60fps

导出图像格式      (精细)JPG

反射照明系统      可调节光点反射照明

色彩              2000~15000 K色温 约1800万种颜色

拍照控制        遥控器触发模式拍照

快门类型        卷帘快门

快门/光圈         F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

数字IO            1路光耦隔离输入1路光耦隔离输出

信噪比            45.9dB

XY轴移动行程     5mm*5mm

操作环境         温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量         130*130*250mm、1.9KG

电源输入         12V8A内置充电电源

整机质保         免费保修1年