技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-X5AF

产地：广东深圳

设备功能：4K自动聚焦观察(支持28厘米工作距离)拍照存图、测量

放大形式：超高精细4K光学放大+自动聚焦电子学放大

倍率(X.)：光学25倍、50倍、100倍、200倍、500倍、800倍

电子125倍、250倍、500倍、1000倍、2500倍、4000倍

内嵌操作系统：Youngwin OS

硬件主板：SONY IMX307芯片.96G储存空间.核显、1/2.8降噪传感器

聚焦系统：Auto Focus自动将镜头聚焦到被摄物体

屏幕：27寸液晶超薄防蓝光4K屏

无限远金相物镜(高品质)：ARNEO ∞PL 2.5X/0.08 WD35.1

ARNEO ∞PL 5X/0.13 WD15.6

ARNEO ∞PLL 10X/0.25 WD8.7

ARNEO ∞PLL 20X/0.40 WD8.8

ARNEO ∞PLL 50X/0.60 WD8.1

ARNEO ∞PLL 80X/0.80WD6.2

广角目镜：WF10X/22

芯片处理器：索尼imx307自动聚焦电子快门相机4K60HZ刷新率

4K影像3840(H)x2160(V)分辨率屏幕比例16: 9

影像设备：ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

感光元器件：2.9 x 2.9 μm像元帧率极速60FPS0-999MS曝光

视野范围：≈3000*1600μm 150*80μm

双光源照明系统：卤素上光反射照明+LED下光透射照明(350-2500纳米)

光路构造：光阑、棱镜、微调偏光板、偏振器、黄绿蓝磨砂滤色片转盘

柯拉高质量光锥角度路径修正

调焦机构：粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY机械载物台：平台185*140mm,移动范围55*50mm，支持360°旋转

图像测量技术：测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、做标记等等。

测量精度：±0.01μm

主机电源：交流电压 220V 50/60Hz6V30W输出

尺寸及重量：550mm(长)*350mm(宽)*500mm(高) 19kg

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级：软件后期免费升级服务

厂家名称：深圳纽荷尔科技有限公司