技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-Y600

产地：广东深圳

设备功能：自动聚焦视频观察、拍照存图、尺寸测量、U盘导出

放大形式：光学放大+4K自动聚焦电子学放大

倍率(X.)：光学倍率50倍、100倍、200倍、500倍

电子倍率250倍、500倍、1000倍、2500倍

内嵌操作系统：Youngwin OS

硬件主板：SONY IMX307芯片.96G储存空间、核显、1/2.8降噪传感器

聚焦系统：Auto Focus自动将镜头聚焦到被摄物体

屏幕：27寸液晶超薄防蓝光4K屏

无限远金相物镜：L Plan ∞5X/0.12WD23.6

L Plan ∞10X/0.12 WD17.7

L Plan ∞20X/0.40WD10.4

L Plan ∞50X/0.55 WD7.0

目镜：广角10X(光学视场数中22mm)瞳距53-75mm

影像设备：索尼imx307自动聚焦电子快门相机4K60HZ刷新率

4K影像3840(H)x2160(V)分辨率屏幕比例16:9

感光元器件：ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

芯片处理器：2.9 x2.9 μm像元帧率极速60FPS0-999MS曝光

G光灵敏度SN 0.53 V/lux-sec 66.5dB

视野范围：≈1500*800μm 150*80μm

双光源照明系统：上光反射照明+下光透射照明、波长范围350-2500nm

光路构造：分光棱镜、聚光器、孔径光阑、视场光阑、渐晕光阑、消杂光光阑

主机电源：交流电压220V 50/60Hz6V20W输出

调焦机构：粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

聚焦模式：支持电动聚焦、支持手调聚焦

XY轴载物：双层机械移动式180*145mm,移动范围75*50mm

图像测量技术：测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、做标记等等

测量精度：±0.01μm

尺寸及重量：260mm(长)*210mm(宽)*500mm(高) 15kg

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级：软件后期免费升级服务

厂家名称;深圳纽荷尔科技有限公司