| 参数规格 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 品牌/型号 | 纽荷尔 / 超高精细体式显微镜 TS-VF200 |
| 功能 | 视频观察、测量、图像拍照、保存JPG图片、电脑传输 |
| 操作软件 | 纽荷尔ImageView |
| 屏幕 | 23.8寸屏幕一体机主机、I5处理器、256G固态硬盘、8G内存 |
|  | 2592*1944 高清分辨率输出 |
| 光学系统 | 带卡位镜头 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜镀层防霉处理 镜头密封装置： 防尘,防油\防水污染 防静电装置：防静电设计可以释放显微镜内不断产生的静电 |
| 倍率 | 大视野5-160X 连续变倍 支持菲林比对，带标定尺 |
| 观察筒 | 单独锁钉设计、瞳距调整范围48-75mm,倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9mm ，最大倍率下 30微米物体明确可见 |
| 影像设备 | 采用高品质索尼图像传感器 |
|  | F自动/光圈快门，OID光学稳定，AF区域/3D跟踪16个对焦点 |
|  | 手自动/曝光 ，手/自动白平衡，ISO细腻 |
| 照明装置 | 表面光、落射照明系统LED美白、60颗灯珠 |
| 调焦系统 | Z轴大行程转轮升降 精密机械齿轮传动，可进行张力调节带限位装置，避免标本或物镜损伤 |
| 载物台 | 210*230mm 耐磨平台 |
| 输入设备 | 鼠标、键盘 |
| 软件功能 | 景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名，图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级、尺寸测量(长度、平行线、多边形、圆、弧、角度等等) |
| 机身尺寸 | 210*230*380mm |
| 保修期 | 免费保修1年 |
| 电源 | 100-240V |