产品参数

品牌/名称         纽荷尔3D数码显微系统

型号              NRE-A680

出厂时间          新款上市

功 能             2D/3D观察 / 支持测量、照片采集、电脑主机数据共享

图像信息处理      长距离放大器分离型接近传感器

增强性能混合架构   硬件线程调度器智能分配P-core E-core

系 统             windows10

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

一体机电脑       内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘      256G（支持扩充）

数据存储设备      FLASH DRAM芯片 3.2Gbps 高速数据传输

计算机网络        支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

屏 幕              22寸高清屏

自动对焦镜头        纽荷尔齐焦3D镜头NREEOHY-C  95mm f/5.60RP

芯片                索尼IMX586

图像分辨率          2592*1944

照片格式            JPG

调焦行程            260mm

反射照明系统       光源提供（白光）

电子倍率           10-260倍

视野范围          （平面）26-2.5mm、（3D）45-3.5mm

工作距离            80-110mm

景深               5mm（软件功能支持景深扩展）

感光元器件         ISO 100  M 8.92 mm (1/1.8")、2.4 μm x2.4μm、USB 38fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

快门/光圈           F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流        850 mv with 1/38FPS

调焦机构           精密机械粗细松紧可调

软件功能           全景照片扫描拼接、景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01mm

操作环境          温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        340*280*290mm、13kg

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年