产品参数

品牌/名称         纽荷尔多角度环绕3D显微镜

型号              3D-E66

出厂时间          新款上市

功 能             2D/3D图像观察/支持测量、照片采集、电脑主机数据共享

系 统              windows10

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

一体机电脑       内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘      256G（支持扩充）

数据存储设备      FLASH DRAM芯片 3.2Gbps 高速数据传输

计算机网络        支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

屏 幕             23.8寸高清屏

镜头            高分辨率精密光学镜头NREEOHY-C  90mm f/5.50RP 9组12片光学结构

焦距               80-100mm

图像分辨率         2592*1944

照片格式            JPG

图像信息处理      索尼多光谱矩阵传感器

对焦组件           （M/A）手调式机械对焦

反射照明系统       光源提供（复合白光）450-460nm波长

电子倍率           10-260倍

视野范围          （平面）26-2.5mm、（3D）42-3.1mm

色彩               2000~15000 K色温 约1600万种颜色

感光元器件         ISO 100 M 8.92 mm (1/1.8")、2.2 μm x2.2μm、USB 29fps

解析能力           5.60μm  水平垂直96dpi  位深度24

测光能力           11 μs ~ 12 s中央重点平均测光

快门/光圈          F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流       850 mv with 1/29FPS

载物台尺寸        320mm*260mm

调焦机构           精密机械粗细松紧可调、齿轮精度10μm

软件功能           景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名、图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级

测量基本元素       点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

测量精度           ±0.01mm

操作环境          温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量        320*260*330mm、18kg

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年