产品参数

品牌/名称： 纽荷尔体视显微镜

型号： TS-Boost02

出厂时间：新款上市

功 能： 平面观察、长调焦行程、测量、图像捕捉、电脑图像保存

系 统             windows10

系统支持安装自己的软件，方便灵活，专为图片库数据共享传输而设计

配套一体机电脑    内置英特尔® 酷睿™ i5 处理器，迅速处理照片、编辑命名、分享传输

内置固态硬盘      256G（支持扩充）

数据存储设备      FLASH DRAM芯片 3.2Gbps 高速数据传输

计算机网络        支持插网线联网，网络控制器提供网线接口

屏 幕             23.8寸高清屏

电动聚焦镜头：垂直镜头NREEOHY-WD100f/R5μm 8组10片光学结构 PRO光学定焦

聚焦方式：手/自动聚焦

工作距离：100mm

倍 率： 10-260倍

导出图像格式：(精细)JPG

G光灵敏度：1800mv with 1/41s

照明系统：扩散反射式复合白光450-460nm

峰值量子效率：65% @ 500nm响应

图像读出：Binning高分辨率长距离型

XY轴平面视野：26-2.6mm

分辨率：1920x1080

解析能力：1um 水平垂直96dpi 位深度25

感光元器件：ISO 100 ARM 7.75 mm(1/1.8")、2.0 μm x2.0um

快门/光圈：F自动/快门/光圈 Coms 41 fps ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点

软件功能：照片扩展扫描拼接、景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名，图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级、尺寸测量(长度、平行线、多边形、圆、弧、角度等等)

测量精度：±0.01mm

调焦行程：耐磨机械调节、齿轮精度10um 行程200mm

载物台：210*230mmXY轴机械载物台

操作环境：温度:-10~45℃;湿度:10~85%300*280*560

尺寸/重量： 200*260*440mm 10KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年